## Zadania
Formularz cenowy (zadanie nr 3). Kształtki elektrooporowe PE, kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC, armatura żeliwna pozostała i opaski naprawcze
Lp. | CPV | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł)
1 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De110 PN10 | szt. | 5 |  | 0
2 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De125 PN10 | szt. | 5 |  | 0
3 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De160 PN10 | szt. | 5 |  | 0
4 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De200 PN10 | szt. | 5 |  | 0
5 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De225 PN10 | szt. | 5 |  | 0
6 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De250 PN10 | szt. | 1 |  | 0
7 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De280 PN10 | szt. | 1 |  | 0
8 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De315 PN10 | szt. | 1 |  | 0
9 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR17 De355 PN10 | szt. | 1 |  | 0
10 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De32 PN16 | szt. | 1 |  | 0
11 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De40 PN16 | szt. | 3 |  | 0
12 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De50 PN16 | szt. | 5 |  | 0
13 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De63 PN16 | szt. | 7 |  | 0
14 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De75 PN16 | szt. | 1 |  | 0
15 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De90 PN16 | szt. | 10 |  | 0
16 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De110 PN16 | szt. | 15 |  | 0
17 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De125 PN16 | szt. | 5 |  | 0
18 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De160 PN16 | szt. | 30 |  | 0
19 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De200 PN16 | szt. | 1 |  | 0
20 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De225 PN16 | szt. | 4 |  | 0
21 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De250 PN16 | szt. | 1 |  | 0
22 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De280 PN16 | szt. | 1 |  | 0
23 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De315 PN16 | szt. | 7 |  | 0
24 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De355 PN16 | szt. | 2 |  | 0
25 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De32 PN16(wewnątrz), kąt 90º, 45º | szt. | 9 |  | 0
26 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De40 PN16(wewnątrz), kąt 90º, 45º | szt. | 5 |  | 0
27 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De50 PN16(wewnątrz), kąt 90º, 45º | szt. | 5 |  | 0
28 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De63 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º | szt. | 5 |  | 0
29 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De75 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º | szt. | 1 |  | 0
30 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De90 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 10 |  | 0
31 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De110 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 10 |  | 0
32 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De125 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 1 |  | 0
33 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De160 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 30 |  | 0
34 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De200 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 1 |  | 0
35 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De225 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º, 30º | szt. | 7 |  | 0
36 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De250 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º | szt. | 1 |  | 0
37 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De315 PN16(wewnątrz) kąt 90º, 45º | szt. | 10 |  | 0
38 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe (wewnątrz/zewnątrz) PE100 SDR11 De110 PN16, kąt 11º | szt. | 1 |  | 0
39 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe (wewnątrz/zewnątrz) PE100 SDR11 De125 PN16, kąt 11º | szt. | 1 |  | 0
40 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe (wewnątrz/zewnątrz) PE100 SDR11 De160 PN16, kąt 11º | szt. | 1 |  | 0
41 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe (wewnątrz/zewnątrz) PE100 SDR11 De225 PN16, kąt 11º | szt. | 3 |  | 0
42 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 25 z długim odejściem | szt. | 1 |  | 0
43 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 32 z długim odejściem | szt. | 1 |  | 0
44 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 40 z długim odejściem | szt. | 1 |  | 0
45 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 50 z długim odejściem | szt. | 1 |  | 0
46 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 63 z długim odejściem | szt. | 2 |  | 0
47 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 75 z długim odejściem | szt. | 1 |  | 0
48 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 90 | szt. | 1 |  | 0
49 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 110 | szt. | 1 |  | 0
50 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 125 | szt. | 1 |  | 0
51 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 160 | szt. | 1 |  | 0
52 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 200 | szt. | 1 |  | 0
53 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 225 | szt. | 1 |  | 0
54 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 250 | szt. | 1 |  | 0
55 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 280 | szt. | 1 |  | 0
56 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 250x110 | szt. | 1 |  | 0
57 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 250x225 | szt. | 1 |  | 0
58 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 280x110 | szt. | 1 |  | 0
59 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 280x225 | szt. | 1 |  | 0
60 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 315x110 | szt. | 1 |  | 0
61 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE100 SDR11, PN16 De 315x225 | szt. | 1 |  | 0
62 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 32x20 | szt. | 1 |  | 0
63 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 32x25 | szt. | 1 |  | 0
64 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 40x20 | szt. | 1 |  | 0
65 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 40x32 | szt. | 4 |  | 0
66 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 50x20 | szt. | 1 |  | 0
67 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 50x32 | szt. | 1 |  | 0
68 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 50x40 | szt. | 1 |  | 0
69 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x32 | szt. | 9 |  | 0
70 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x40 | szt. | 4 |  | 0
71 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x50 | szt. | 1 |  | 0
72 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 90x50 | szt. | 1 |  | 0
73 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 90x63 | szt. | 1 |  | 0
74 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 110x63 | szt. | 2 |  | 0
75 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 110x90 | szt. | 1 |  | 0
76 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 125x90 | szt. | 1 |  | 0
77 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 160x110 | szt. | 7 |  | 0
78 | 44163240-4 | Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 De 225x160 | szt. | 1 |  | 0
79 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De32, | szt. | 5 |  | 0
80 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De40, | szt. | 5 |  | 0
81 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De50, | szt. | 5 |  | 0
82 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De63, | szt. | 5 |  | 0
83 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De90, | szt. | 5 |  | 0
84 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De110, | szt. | 5 |  | 0
85 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De125, | szt. | 5 |  | 0
86 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De160 | szt. | 1 |  | 0
87 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De200, | szt. | 1 |  | 0
88 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De225, | szt. | 1 |  | 0
89 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x32, L=200 | szt. | 2 |  | 0
90 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x50, | szt. | 2 |  | 0
91 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x63, | szt. | 2 |  | 0
92 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x32 | szt. | 2 |  | 0
93 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x63 | szt. | 2 |  | 0
94 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x32 | szt. | 2 |  | 0
95 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x63 | szt. | 2 |  | 0
96 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x32 | szt. | 2 |  | 0
97 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x50 | szt. | 2 |  | 0
98 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x63 | szt. | 2 |  | 0
99 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x32 | szt. | 2 |  | 0
100 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x50 | szt. | 2 |  | 0
101 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x63 | szt. | 2 |  | 0
102 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x32 | szt. | 2 |  | 0
103 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x50 | szt. | 2 |  | 0
104 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x63 | szt. | 2 |  | 0
105 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De250-315x63 | szt. | 2 |  | 0
106 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De355-400x63 | szt. | 2 |  | 0
107 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x32, L=200 z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
108 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x40, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
109 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x32 z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
110 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x63 z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
111 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x32, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
112 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x63, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
113 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x32, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
114 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x63, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
115 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x32, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
116 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x40, z mufą lub mufa redukcyjną | szt. | 1 |  | 0
117 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De110x80 | szt. | 1 |  | 0
118 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De125x80 | szt. | 1 |  | 0
119 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De160x80 | szt. | 1 |  | 0
120 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De225x80 | szt. | 1 |  | 0
121 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De125x100 | szt. | 1 |  | 0
122 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De160x100 | szt. | 1 |  | 0
123 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100, SDR11 z odejściem kołnierzowym De225x100 | szt. | 1 |  | 0
124 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De63x32 | szt. | 1 |  | 0
125 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De63x50 | szt. | 1 |  | 0
126 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De90x32 | szt. | 1 |  | 0
127 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De90x63 | szt. | 1 |  | 0
128 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De110x32 | szt. | 1 |  | 0
129 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De110x63 | szt. | 1 |  | 0
130 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De110x90 | szt. | 1 |  | 0
131 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De125x32 | szt. | 1 |  | 0
132 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De125x63 | szt. | 1 |  | 0
133 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De125x90 | szt. | 1 |  | 0
134 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De125x110 | szt. | 1 |  | 0
135 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De160x32 | szt. | 1 |  | 0
136 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De160x63 | szt. | 2 |  | 0
137 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De160x90 | szt. | 1 |  | 0
138 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De160x110 | szt. | 1 |  | 0
139 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De160x125 | szt. | 1 |  | 0
140 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De200x63 | szt. | 1 |  | 0
141 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De225x63 | szt. | 1 |  | 0
142 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De225x90 | szt. | 1 |  | 0
143 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De225x110 | szt. | 1 |  | 0
144 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De225x125 | szt. | 1 |  | 0
145 | 44163240-4 | Obejma siodłowa PE100 SDR11 De225x160 | szt. | 1 |  | 0
146 | 44163240-4 | Siodło PE100 SDR11, De 250-560x32 | szt. | 1 |  | 0
147 | 44163240-4 | Siodło PE100 SDR11, De 250-560x63 | szt. | 2 |  | 0
148 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De40x20 | szt. | 1 |  | 0
149 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De50x25 | szt. | 1 |  | 0
150 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De50x32 | szt. | 1 |  | 0
151 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De63x20 | szt. | 1 |  | 0
152 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De63x25 | szt. | 1 |  | 0
153 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De63x32 | szt. | 1 |  | 0
154 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De63x40 | szt. | 1 |  | 0
155 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De63x63 | szt. | 1 |  | 0
156 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De90x63 | szt. | 1 |  | 0
157 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x32 | szt. | 1 |  | 0
158 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De110x63 | szt. | 1 |  | 0
159 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x32 | szt. | 1 |  | 0
160 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De125x63 | szt. | 1 |  | 0
161 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x,32 | szt. | 1 |  | 0
162 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x50 | szt. | 1 |  | 0
163 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De160x63 | szt. | 1 |  | 0
164 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x32 | szt. | 1 |  | 0
165 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x50 | szt. | 1 |  | 0
166 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De200x63 | szt. | 1 |  | 0
167 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x32 | szt. | 1 |  | 0
168 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x50 | szt. | 1 |  | 0
169 | 44163240-4 | Obejma PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem De225x63 | szt. | 1 |  | 0
170 | 44163240-4 | Siodło do PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem 98-130x50 | szt. | 1 |  | 0
171 | 44163240-4 | Siodło do PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem 130-160 x50 | szt. | 1 |  | 0
172 | 44163240-4 | Siodło do PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem 160-210 x63 | szt. | 1 |  | 0
173 | 44163240-4 | Siodło do PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem 250-315 x63 | szt. | 1 |  | 0
174 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De75 | szt. | 5 |  | 0
175 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De90 | szt. | 5 |  | 0
176 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De110 | szt. | 5 |  | 0
177 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De125 | szt. | 5 |  | 0
178 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De140 | szt. | 5 |  | 0
179 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De160 | szt. | 5 |  | 0
180 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De225 | szt. | 5 |  | 0
181 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De250 | szt. | 5 |  | 0
182 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De280 | szt. | 5 |  | 0
183 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De315 | szt. | 5 |  | 0
184 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De355 | szt. | 5 |  | 0
185 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De90 | szt. | 5 |  | 0
186 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De110 | szt. | 5 |  | 0
187 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De160 | szt. | 5 |  | 0
188 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De225 | szt. | 5 |  | 0
189 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De250 | szt. | 5 |  | 0
190 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De280 | szt. | 5 |  | 0
191 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De315 | szt. | 5 |  | 0
192 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 De355 | szt. | 5 |  | 0
193 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 20x11/2'' | szt. | 1 |  | 0
194 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 25x3/4'' | szt. | 1 |  | 0
195 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 32x1'' | szt. | 1 |  | 0
196 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 32x11/4'' | szt. | 1 |  | 0
197 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 32x11/2'' | szt. | 1 |  | 0
198 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 40x1'' | szt. | 1 |  | 0
199 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 40x11/4'' | szt. | 1 |  | 0
200 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 40x11/2'' | szt. | 1 |  | 0
201 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 40x2'' | szt. | 1 |  | 0
202 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 50x1'' | szt. | 1 |  | 0
203 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 50x11/4'' | szt. | 1 |  | 0
204 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 50x11/2'' | szt. | 1 |  | 0
205 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 50x2'' | szt. | 1 |  | 0
206 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 63x11/4'' | szt. | 1 |  | 0
207 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 63x11/2'' | szt. | 1 |  | 0
208 | 44163240-4 | Przejście PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym De 63x2'' | szt. | 1 |  | 0
209 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De32 | szt. | 1 |  | 0
210 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De40 | szt. | 1 |  | 0
211 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De50 | szt. | 1 |  | 0
212 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De63 | szt. | 1 |  | 0
213 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De90 | szt. | 1 |  | 0
214 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De110 | szt. | 1 |  | 0
215 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De125 | szt. | 1 |  | 0
216 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De160 | szt. | 1 |  | 0
217 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De200 | szt. | 1 |  | 0
218 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De225 | szt. | 1 |  | 0
219 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De250 | szt. | 1 |  | 0
220 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De280 | szt. | 1 |  | 0
221 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De315 | szt. | 26 |  | 0
222 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De32 | szt. | 1 |  | 0
223 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De40 | szt. | 1 |  | 0
224 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De50 | szt. | 1 |  | 0
225 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De63 | szt. | 1 |  | 0
226 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De90 | szt. | 1 |  | 0
227 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De110 | szt. | 1 |  | 0
228 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De125 | szt. | 1 |  | 0
229 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De160 | szt. | 1 |  | 0
230 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De200 | szt. | 1 |  | 0
231 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De225 | szt. | 1 |  | 0
232 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De250 | szt. | 1 |  | 0
233 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De280 | szt. | 1 |  | 0
234 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De315 | szt. | 1 |  | 0
235 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De90 | szt. | 1 |  | 0
236 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De110 | szt. | 1 |  | 0
237 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De125 | szt. | 1 |  | 0
238 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De160 | szt. | 1 |  | 0
239 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De200 | szt. | 1 |  | 0
240 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De225 | szt. | 1 |  | 0
241 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De32 | szt. | 1 |  | 0
242 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De40 | szt. | 1 |  | 0
243 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De50 | szt. | 1 |  | 0
244 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De63 | szt. | 1 |  | 0
245 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De90 | szt. | 1 |  | 0
246 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De110 | szt. | 1 |  | 0
247 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De125 | szt. | 1 |  | 0
248 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De160 | szt. | 1 |  | 0
249 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De200 | szt. | 1 |  | 0
250 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De225 | szt. | 1 |  | 0
251 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De250 | szt. | 1 |  | 0
252 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De280 | szt. | 1 |  | 0
253 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De315 | szt. | 1 |  | 0
254 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 63/32 | szt. | 1 |  | 0
255 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 63/50 | szt. | 1 |  | 0
256 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 90/63 | szt. | 1 |  | 0
257 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 110/63 | szt. | 1 |  | 0
258 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 110/90 | szt. | 1 |  | 0
259 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d160/63 | szt. | 1 |  | 0
260 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 160/90 | szt. | 1 |  | 0
261 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d160/110 | szt. | 1 |  | 0
262 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 225/63 | szt. | 1 |  | 0
263 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d225/90 | szt. | 1 |  | 0
264 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d225/110 | szt. | 1 |  | 0
265 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d315/110 | szt. | 1 |  | 0
266 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d315/160 | szt. | 1 |  | 0
267 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d315/225 | szt. | 1 |  | 0
268 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d315/250 | szt. | 1 |  | 0
269 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 63/50 | szt. | 1 |  | 0
270 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 90/63 | szt. | 1 |  | 0
271 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 110/63 | szt. | 1 |  | 0
272 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 110/90 | szt. | 1 |  | 0
273 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d160/63 | szt. | 1 |  | 0
274 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 160/90 | szt. | 1 |  | 0
275 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d160/110 | szt. | 1 |  | 0
276 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d 225/63 | szt. | 1 |  | 0
277 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d225/90 | szt. | 1 |  | 0
278 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d225/110 | szt. | 1 |  | 0
279 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d315/110 | szt. | 1 |  | 0
280 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d315/160 | szt. | 1 |  | 0
281 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d315/225 | szt. | 1 |  | 0
282 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR17 d315/250 | szt. | 1 |  | 0
283 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De90/80 | szt. | 5 |  | 0
284 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De110/100 | szt. | 5 |  | 0
285 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De125/100 | szt. | 5 |  | 0
286 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De160/150 | szt. | 5 |  | 0
287 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De225/200 | szt. | 5 |  | 0
288 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De280/250 | szt. | 5 |  | 0
289 | 44163240-4 | Kołnierz luźny PP, profilowany z rdzeniem żeliwnym do łączenia z tuleją kołnierzową De315/300 | szt. | 5 |  | 0
290 | 44163240-4 | Przedłużka do zaworu do nawiercania pod ciśnieniem H=0,8-1,2 | szt. | 1 |  | 0
291 | 44163240-4 | Przedłużka do zaworu do nawiercania pod ciśnieniem H=1,0-1,5 | szt. | 1 |  | 0
292 | 44163240-4 | Przedłużka do zaworu do nawiercania pod ciśnieniem H=1,1-1,8 | szt. | 34 |  | 0
293 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/50 | szt. | 1 |  | 0
294 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/63 | szt. | 1 |  | 0
295 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/75 | szt. | 1 |  | 0
296 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/63 | szt. | 1 |  | 0
297 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/75 | szt. | 1 |  | 0
298 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/90 | szt. | 1 |  | 0
299 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/63 | szt. | 1 |  | 0
300 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/75 | szt. | 1 |  | 0
301 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/90 | szt. | 1 |  | 0
302 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/110 | szt. | 1 |  | 0
303 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/90 | szt. | 12 |  | 0
304 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/110 | szt. | 1 |  | 0
305 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/125 | szt. | 1 |  | 0
306 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De200/125 | szt. | 1 |  | 0
307 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De200/160 | szt. | 1 |  | 0
308 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De225/110 | szt. | 1 |  | 0
309 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De225/160 | szt. | 2 |  | 0
310 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De250/160 | szt. | 1 |  | 0
311 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De250/200 | szt. | 1 |  | 0
312 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De250/225 | szt. | 1 |  | 0
313 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De315/200 | szt. | 1 |  | 0
314 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De315/225 | szt. | 8 |  | 0
315 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De315/250 | szt. | 1 |  | 0
316 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d 90 | szt. | 1 |  | 0
317 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d 110 | szt. | 1 |  | 0
318 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d 125 | szt. | 1 |  | 0
319 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d160 | szt. | 1 |  | 0
320 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d200 | szt. | 5 |  | 0
321 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d225 | szt. | 5 |  | 0
322 | 44163240-4 | Armatura odcinająca z PE d250 | szt. | 5 |  | 0
323 | 44163240-4 | Przedłużki do w/w armatury odcinającej ze stali ocynkowanej RD=0,75-1,0 | szt. | 1 |  | 0
324 | 44163240-4 | Przedłużki do w/w armatury odcinającej ze stali ocynkowanej RD=0,9-1,3 | szt. | 1 |  | 0
325 | 44163240-4 | Przedłużki do w/w armatury odcinającej ze stali ocynkowanej RD=1,2-1,8 | szt. | 1 |  | 0
326 | 44163240-4 | Przedłużki do w/w armatury odcinającej ze stali ocynkowanej RD=1,5-2,3 | szt. | 1 |  | 0
327 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d90; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
328 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d110; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
329 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d160; SDR11 | szt. | 2 |  | 0
330 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d200; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
331 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d225; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
332 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d250; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
333 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d280; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
334 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d315; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
335 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d355; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
336 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d90; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
337 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d110; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
338 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d160; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
339 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d200; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
340 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d225; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
341 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d250; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
342 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d280; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
343 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d315; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
344 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d355; SDR11 | szt. | 1 |  | 0
345 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d90; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
346 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d110; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
347 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d160; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
348 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d200; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
349 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d225; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
350 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d250; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
351 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d280; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
352 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d315; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
353 | 44163240-4 | Łuk formowany 11° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d355; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
354 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d90; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
355 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d110; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
356 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d160; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
357 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d200; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
358 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d225; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
359 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d250; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
360 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d280; SDR17 | szt. | 1 |  | 0
361 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d315; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
362 | 44163240-4 | Łuk formowany 22° montowany przy pomocy muf elektrooporowych d355; SDR17 | szt. | 5 |  | 0
363 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 25 x ¾" min PN10 | szt. | 60 |  | 0
364 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 25 x 1" min PN10 | szt. | 70 |  | 0
365 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 25 x 1" min PN10 | szt. | 1 |  | 0
366 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 32 x ¾"min PN10 | szt. | 10 |  | 0
367 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 32 x 1"min PN10 | szt. | 70 |  | 0
368 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 32 x 5/4"min PN10 | szt. | 115 |  | 0
369 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 32 x ¾"min PN10 | szt. | 10 |  | 0
370 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 32 x 1"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
371 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 32 x 5/4"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
372 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 40 x 6/4"min PN10 | szt. | 70 |  | 0
373 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 25 x ¾"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
374 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 63 x 2"min PN10 | szt. | 25 |  | 0
375 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 40 x 5/4"min PN10 | szt. | 25 |  | 0
376 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 40 x 5/4"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
377 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 40 x 1"min PN10 | szt. | 15 |  | 0
378 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 40 x 1"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
379 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gw Ø 50 x 5/4"min PN10 | szt. | 1 |  | 0
380 | 44163240-4 | złączka zacisk. PE-gz Ø 50 x 2"min PN10 | szt. | 40 |  | 0
381 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE-PE 25; min PN10 | szt. | 60 |  | 0
382 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE-PE 32; min PN10 | szt. | 110 |  | 0
383 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE-PE 40; min PN10 | szt. | 45 |  | 0
384 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE-PE 50; min PN10 | szt. | 25 |  | 0
385 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE-PE 63; min PN10 | szt. | 12 |  | 0
386 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 25x3/4''; min PN10 | szt. | 35 |  | 0
387 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 25x1''; min PN10 | szt. | 22 |  | 0
388 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 32x5/4''; min PN10 | szt. | 35 |  | 0
389 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 32x3/4''; min PN10 | szt. | 5 |  | 0
390 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 32x1''; min PN10 | szt. | 40 |  | 0
391 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 40x5/4''; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
392 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 40x6/4''; min PN10 | szt. | 20 |  | 0
393 | 44163240-4 | Kolana zaciskowe PE gz 40x1''; min PN10 | szt. | 10 |  | 0
394 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 50x5/4''; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
395 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 50x2''; min PN10 | szt. | 17 |  | 0
396 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gz 63x2''; min PN10 | szt. | 5 |  | 0
397 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe PE gw 32x3/4''; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
398 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 20; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
399 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 25; min PN10 | szt. | 5 |  | 0
400 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 32; min PN10 | szt. | 30 |  | 0
401 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 40; min PN10 | szt. | 25 |  | 0
402 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 50; min PN10 | szt. | 5 |  | 0
403 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe PE 63; min PN10 | szt. | 4 |  | 0
404 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy PE – PE 25 | szt. | 5 |  | 0
405 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy PE – PE 32 | szt. | 7 |  | 0
406 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy PE – PE 40 | szt. | 3 |  | 0
407 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy PE – PE 50 | szt. | 3 |  | 0
408 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy PE – PE 63 | szt. | 7 |  | 0
409 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN40 | szt. | 30 |  | 0
410 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN50 | szt. | 120 |  | 0
411 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN80 | szt. | 230 |  | 0
412 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN100 | szt. | 70 |  | 0
413 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN125 | szt. | 1 |  | 0
414 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN150 | szt. | 35 |  | 0
415 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN200 | szt. | 10 |  | 0
416 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN250 | szt. | 1 |  | 0
417 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN300 | szt. | 20 |  | 0
418 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN350 | szt. | 1 |  | 0
419 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN400 | szt. | 1 |  | 0
420 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa do połączeń kołn. j.w. PN16 DN500 | szt. | 1 |  | 0
421 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN40 | szt. | 1 |  | 0
422 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN50 | szt. | 15 |  | 0
423 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN65 | szt. | 10 |  | 0
424 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 80 | szt. | 50 |  | 0
425 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 100 | szt. | 30 |  | 0
426 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 125 | szt. | 1 |  | 0
427 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 150 | szt. | 33 |  | 0
428 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 200 | szt. | 6 |  | 0
429 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 250 | szt. | 1 |  | 0
430 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 300 | szt. | 13 |  | 0
431 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 350 | szt. | 2 |  | 0
432 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 400 | szt. | 4 |  | 0
433 | 19520000-7 | Uszczelka IN SITU DN160 | szt. | 5 |  | 0
434 | 19520000-7 | Uszczelka IN SITU DN200 | szt. | 1 |  | 0
435 | 19520000-7 | Uszczelka IN SITU DN250 | szt. | 1 |  | 0
436 | 19520000-7 | Rura PCV lub PP kanalizacyjna Ø50, L=1m, lub PP | szt. | 2 |  | 0
437 | 19520000-7 | Rura PCV lub PP kanalizacyjna Ø75, L=1m lub PP | szt. | 1 |  | 0
438 | 19520000-7 | Rura PCV lub PP kanalizacyjna Ø110, L=1m, kanalizacja wewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
439 | 19520000-7 | Rura PCV kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=0,5 m zewnętrzna | szt. | 3 |  | 0
440 | 19520000-7 | Rura PCV kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=1m zewnętrzna | szt. | 7 |  | 0
441 | 19520000-7 | Rura PCV kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=2m zewnętrzna | szt. | 12 |  | 0
442 | 19520000-7 | Rura PCV kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=3m zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
443 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø160 SN 8, spieniona L=1m | szt. | 20 |  | 0
444 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø160 SN 8, spieniona L=2m | szt. | 45 |  | 0
445 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø160 SN 8, spieniona L=3m | szt. | 25 |  | 0
446 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø160 SN 8, spieniona L=6m | szt. | 1 |  | 0
447 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN8, Ø200 L=1mb | szt. | 1 |  | 0
448 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN8, Ø200 L=2mb | szt. | 1 |  | 0
449 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN8, Ø200 L=3mb | szt. | 22 |  | 0
450 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN8, Ø200 L=6mb | szt. | 1 |  | 0
451 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø250; L=3 mb | szt. | 1 |  | 0
452 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø315 jw. | szt. | 1 |  | 0
453 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” Ø400 jw. | szt. | 1 |  | 0
454 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN12, Ø200 L=3mb | szt. | 1 |  | 0
455 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN12, Ø200 L=6mb | szt. | 1 |  | 0
456 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN12, Ø250 L=3mb | szt. | 1 |  | 0
457 | 44163100-1 | Rura PCV kanalizacyjna „S” SN12, Ø250 L=6mb | szt. | 1 |  | 0
458 | 44163100-1 | Nasuwka kanalizacyjna Ø50 PCV lub PP | szt. | 1 |  | 0
459 | 44163100-1 | Nasuwka kanalizacyjna Ø75 PCV lub PP | szt. | 1 |  | 0
460 | 44163100-1 | Nasuwka kanalizacyjna Ø110 PCV lub PP kanalizacja wewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
461 | 44163100-1 | Nasuwka kanalizacyjna Ø110 PCV kanalizacja zewnętrzna | szt. | 12 |  | 0
462 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø160 PCV | szt. | 42 |  | 0
463 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø200 PCV | szt. | 22 |  | 0
464 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø250 PCV | szt. | 1 |  | 0
465 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø315 PCV | szt. | 1 |  | 0
466 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø50 PCV lub PP kąt 15, 30, 45, 67, 90° | szt. | 9 |  | 0
467 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø75 PCV lub PP kąt 15, 30, 45, 67, 90° | szt. | 1 |  | 0
468 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø110 PCV lub PP kąt 15, 30, 45, 67, 90°, kanalizacja wewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
469 | 44163100-1 | Kolano kanalizacyjne Ø110 PCV kąt 15, 30, 45, 67, 90°, kanalizacja zewnętrzna | szt. | 40 |  | 0
470 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø160 PCV kąt 15, 30, 45, 67, 90° | szt. | 50 |  | 0
471 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø200 PCV kąt 15, 30, 45, 67, 90° | szt. | 2 |  | 0
472 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø250 PCV kąt 15, 30, 45, 67, 90° | szt. | 1 |  | 0
473 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø75 żeliwo/PVC | szt. | 5 |  | 0
474 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø110 żeliwo/PVC | szt. | 1 |  | 0
475 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 PCV/kamionka | szt. | 5 |  | 0
476 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 kamionka/PCV | szt. | 15 |  | 0
477 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 PCV/kamionka | szt. | 5 |  | 0
478 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 kamionka/PCV | szt. | 8 |  | 0
479 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 żeliwo/PCV | szt. | 1 |  | 0
480 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 PCV/żeliwo | szt. | 1 |  | 0
481 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 /PCV/ żeliwo | szt. | 1 |  | 0
482 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 żeliwo/PCV | szt. | 1 |  | 0
483 | 44163240-4 | Rewizja kanalizacyjna PVC 110 | szt. | 3 |  | 0
484 | 44163240-4 | Rewizja kanalizacyjna PVC 160 | szt. | 1 |  | 0
485 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 160/110 | szt. | 5 |  | 0
486 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 110/50 | szt. | 1 |  | 0
487 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 110/75 | szt. | 1 |  | 0
488 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 160/110 | szt. | 1 |  | 0
489 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 200/160 | szt. | 1 |  | 0
490 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV DN 250/200 | szt. | 1 |  | 0
491 | 44163240-4 | Mufa kanalizacyjna Ø160 PCV | szt. | 1 |  | 0
492 | 44163240-4 | Mufa kanalizacyjna Ø200 PCV | szt. | 1 |  | 0
493 | 44163240-4 | Mufa kanalizacyjna Ø250 PCV | szt. | 1 |  | 0
494 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø50 PCV lub PP | szt. | 3 |  | 0
495 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø75 PCV lub PP | szt. | 1 |  | 0
496 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø110 PCV lub PP kanalizacja wewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
497 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø110 PCV kanalizacja zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
498 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø160 PCV | szt. | 1 |  | 0
499 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø200 PCV | szt. | 2 |  | 0
500 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø250 PCV | szt. | 1 |  | 0
501 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty redukcyjny Ø160/110 PCV | szt. | 1 |  | 0
502 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty redukcyjny Ø200/160 PCV | szt. | 1 |  | 0
503 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty redukcyjny Ø250/200 PCV | szt. | 1 |  | 0
504 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø110 PCV 45º | szt. | 1 |  | 0
505 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø160 PCV 45º | szt. | 1 |  | 0
506 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø200 PCV 45º | szt. | 1 |  | 0
507 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC lub PP 50 | szt. | 5 |  | 0
508 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC lub PP 75 | szt. | 1 |  | 0
509 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC lub PP 110 kanalizacja wewnętrzna | szt | 1 |  | 0
510 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC 110 kanalizacja zewnętrzna | szt | 10 |  | 0
511 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC 160 | szt. | 25 |  | 0
512 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC 200 | szt. | 1 |  | 0
513 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PVC 250 | szt. | 1 |  | 0
514 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 90; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
515 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 110; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
516 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 160; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
517 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 225; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
518 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 280; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
519 | 44163100-1 | Rura wodociągowa PCV 315; min PN10 L=6m | szt. | 1 |  | 0
520 | 44163240-4 | Nasuwka PCV 90; min PN10 | szt. | 4 |  | 0
521 | 44163240-4 | Nasuwka PCV110; min PN10 | szt. | 6 |  | 0
522 | 44163240-4 | Nasuwka PCV160; min PN10 | szt. | 4 |  | 0
523 | 44163240-4 | Nasuwka PCV200; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
524 | 44163240-4 | Nasuwka PCV225; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
525 | 44163240-4 | Nasuwka PCV280; min PN10 | szt. | 1 |  | 0
526 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką, przelotowa 425/160 | szt | 1 |  | 0
527 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką, przelotowa 425/200 | szt | 1 |  | 0
528 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką, zbiorcza 425/160/3 | szt | 1 |  | 0
529 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką, zbiorcza 425/200/3 | szt | 1 |  | 0
530 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną A-15 pełną) do kinet jw. | szt | 1 |  | 0
531 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną B-12,5 pełną) do kinet jw. | szt | 1 |  | 0
532 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną D-400 pełną) do kinet jw. | szt | 1 |  | 0
533 | 44163240-4 | Uszczelka/manszeta do kinety jak wyżej | szt | 1 |  | 0
534 | 44163240-4 | Rura karbowana wznosząca do studni 425 jak wyżej, L=6mb | szt | 10 |  | 0
535 | 44163240-4 | Stożek betonowy z pokrywą typ 425 do studni 425 jak wyżej | szt | 1 |  | 0
536 | 44163240-4 | Kineta przelotowa 630/160 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º, Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
537 | 44163240-4 | Kineta przelotowa 630/200 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º, Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
538 | 44163240-4 | Kineta przelotowa 630/250 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º, Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
539 | 44163240-4 | Kineta zbiorcza 630/160/3 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º-Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
540 | 44163240-4 | Kineta zbiorczą 630/200/3 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
541 | 44163240-4 | Kineta zbiorczą 630/250/3 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º Materiał -Polipropylen PP-B | szt | 1 |  | 0
542 | 44163240-4 | Uszczelka teleskopu 535 do w/w kinet | szt | 10 |  | 0
543 | 44163240-4 | Teleskop PE DN 535 mm | szt | 10 |  | 0
544 | 44163240-4 | Uszczelka elastomerowa kinety 630 | szt | 10 |  | 0
545 | 44163240-4 | Pierścień betonowy do studni 630 | szt | 10 |  | 0
546 | 44163240-4 | Rura trzonowa z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm SN 8 do studni jak wyżej L=6mb | szt | 6 |  | 0
547 | 44163240-4 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De50/40 | szt | 5 |  | 0
548 | 44163240-4 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De65/50 | szt | 5 |  | 0
549 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De90/80 | szt. | 5 |  | 0
550 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De110/100 | szt. | 5 |  | 0
551 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De125/100 | szt. | 5 |  | 0
552 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De140/125 | szt. | 5 |  | 0
553 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De160/150 | szt. | 5 |  | 0
554 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE PN16 De225/200 | szt. | 5 |  | 0
555 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE PN16 De250/200 | szt. | 5 |  | 0
556 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE PN16 De315/300 | szt. | 5 |  | 0
557 | 44163240-4 | Kompensator DN 50 L max 350,PN 16, korpus żeliwo sferoidalne, pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne,śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowanej, do zabudowy pod ziemią, uszczelnienie EPDM | szt. | 1 |  | 0
558 | 44163240-4 | kompensator DN 80 j.w. | szt. | 3 |  | 0
559 | 44163240-4 | kompensator DN 100 L max 550 j.w. | szt. | 1 |  | 0
560 | 44163240-4 | kompensator DN 150 L max 580 j.w. | szt. | 1 |  | 0
561 | 44163240-4 | kompensator DN 200 L max 580 j.w. | szt. | 1 |  | 0
562 | 44163240-4 | Łącznik amortyzacyjny DN 80 PN 16 typ ZKB lub równoważny tj. Łącznik służący do tłumienia i kompensacji drgań, kompensacji zmian długości instalacji, redukcji hałasu, etc., wykonanie: EPDM, przyłącza: stal ocynkowana, Pnom 1,6 MPa, tmax=95°C, kołnierze owiercone PN16 Połączenie: Kołnierzowe Rodzaj: Gumowo-kołnierzowy | szt | 2 |  | 0
563 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 100 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
564 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 150 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
565 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 200 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
566 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 250 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
567 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 80 stal PN16 pełne zabezpieczenie antykorozyjne, korpus z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy EPDM, pokrycie farbą proszkową epoksydową. | szt. | 1 |  | 0
568 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 80 żeliwo j.w. | szt. | 1 |  | 0
569 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 100 stal j.w. | szt. | 1 |  | 0
570 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 100 żeliwo j.w. | szt. | 1 |  | 0
571 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 150 stal j.w. | szt. | 1 |  | 0
572 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 150 żeliwo j.w. | szt. | 1 |  | 0
573 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 200 stal j.w. | szt. | 1 |  | 0
574 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 200 żeliwo j.w. | szt. | 1 |  | 0
575 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 250 stal j.w. | szt. | 2 |  | 0
576 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 250 żeliwo j.w. | szt. | 2 |  | 0
577 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 300 stal j.w. | szt. | 2 |  | 0
578 | 44167110-2 | kołnierz zaciskowy Ø 300 żeliwo j.w. | szt. | 2 |  | 0
579 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 1/2" PN16, korpus żeliwo sferoidalne, uszczelki guma NBR lub EPDM pełne zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydową, śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowanej | szt. | 5 |  | 0
580 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza ¾" j.w | szt. | 5 |  | 0
581 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 1" j.w. | szt. | 5 |  | 0
582 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 5/4" j.w. | szt. | 5 |  | 0
583 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 6/4” j.w. | szt. | 5 |  | 0
584 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 2” j.w. | szt. | 5 |  | 0
585 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna do rur stalowych i żeliwnych DN80 PN16. Korpus żeliwo sferoidalne, uszczelka gumowa EPDM, śruby, podkładki, nakrętki ze stali ocynkowanej, L = min 225 | szt. | 6 |  | 0
586 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna DN100 PN16 jw | szt. | 2 |  | 0
587 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna DN150 PN16 jw | szt. | 2 |  | 0
588 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna DN200 PN10, L = min 310, jw | szt. | 2 |  | 0
589 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna DN250 PN10 L = min 310, jw | szt. | 2 |  | 0
590 | 44167200-0 | Nasuwka naprawcza dwudzielna DN300 PN10 L = min 310,jw | szt. | 2 |  | 0
591 | 44167200-0 | nasuwka pełna uniwersalna DN 80 PN16, korpus i pokrywka żeliwo sferoidalne, uszczelki guma NBR lub EPDM pełne zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydową, śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowanej, wysokość minimum 245mm | szt. | 1 |  | 0
592 | 44167200-0 | nasuwka pełna Ø 100 j.w. | szt. | 1 |  | 0
593 | 44167200-0 | nasuwka pełna Ø 150 j.w. | szt. | 1 |  | 0
594 | 44167200-0 | nasuwka pełna Ø 200 jw. | szt. | 1 |  | 0
595 | 44167200-0 | nasuwka pełna Ø 250 jw. | szt. | 1 |  | 0
596 | 44167200-0 | nasuwka pełna Ø 300 j.w. | szt. | 1 |  | 0
597 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 80 pełne zabezpieczenie antykorozyjne, śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane, korpus z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy NBR | szt. | 1 |  | 0
598 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 100 j.w. | szt. | 1 |  | 0
599 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 150 j.w. | szt. | 1 |  | 0
600 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 200 j.w. | szt. | 1 |  | 0
601 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 250 j.w. | szt. | 1 |  | 0
602 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 300 j.w. | szt. | 1 |  | 0
603 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 350 j.w | szt. | 1 |  | 0
604 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 400 j.w. | szt. | 1 |  | 0
605 | 44167000-8 | doszczelniacz Ø 500 j.w. | szt. | 1 |  | 0
606 | 44431000-0 | Właz kanałowy Ø 600 żeliwno-betonowy, klasa B 125, bez wentylacji, wysokość 115 mm, beton B45, szerokość pierścienia dolnego korpusu (stopka) nie mniejsza niż 50mm | szt. | 15 |  | 0
607 | 44431000-0 | Właz kanałowy Ø 600 żeliwno-betonowy , klasa C250 bez wentylacji, wysokość 115 mm, beton B45, szerokość pierścienia dolnego korpusu(stopka) nie mniejsza niż 50mm, Właz wyposażony w wkładkę tłumiącą | szt. | 15 |  | 0
608 | 44431000-0 | Właz kanałowy Ø 600 żeliwno-betonowy , klasa D400, bez wentylacji, przeznaczony do obciążeń transportowych 40 ton i wysokiego natężenia ruchu, wysokość 150 mm, beton B45, szerokość pierścienia dolnego korpusu (stopka) nie mniejsza niż 50mm. Właz wyposażony w wkładkę tłumiącą | szt. | 15 |  | 0
609 | 44423790-5 | Stopnie kanałowe DIN 1212D | szt. | 10 |  | 0
610 | 44167110-2 | kołnierz przejściowy DN 80; z 4/8 otworów | szt. | 10 |  | 0
611 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T 600/10 | szt. | 15 |  | 0
612 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T 600/15 | szt. | 15 |  | 0
613 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T 600/30 | szt. | 15 |  | 0
614 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T 600/50 | szt. | 15 |  | 0
615 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T 600/100 | szt. | 15 |  | 0
616 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji kąta nachylenia włazów T1K 600/9/22 | szt. | 15 |  | 0
617 | 44425000-5 | Pierścień pływający TX 635/80 | szt. | 15 |  | 0
618 | 44431000-0 | Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna duża (40 ton) | szt. | 10 |  | 0
619 | 44431000-0 | Skrzynka uliczna do hydrantu żeliwna (40 ton) | szt. | 10 |  | 0
620 | 44167200-0 | Opaska naprawcza z kłem Ø 300; dł. od 400mm; PN 10; blacha opaski ze stali nierdzewnej, kły żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkowa epoksydową, śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej, uszczelka guma EPDM | szt. | 2 |  | 0
621 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 350; dł. od 400mm jw. | szt. | 2 |  | 0
622 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 400 dł. od 400mm, j.w. | szt. | 2 |  | 0
623 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 450 dł. od 400mm, j.w. | szt. | 2 |  | 0
624 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 500 dł. od 500mm, j.w. | szt. | 2 |  | 0
625 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 600 dł. od 500mm, j.w. | szt. | 2 |  | 0
626 | 44167200-0 | Nasada kołnierzowa Rapido FL 200 (zakres 210-245) x kołnierz 50-100 lub równoważna tj. łącznik do wykonywania rozgałęzień sieci wodociągowych na rurach żeliwnych, stalowych oraz azbesto – cementowych. - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową, - uszczelka - guma EPDM lub NBR, - śruba, nakrętka : stal nierdzewna, - gumowa okładzina, - obejma - stal nierdzewna. | szt | 1 |  | 0
627 | 44167200-0 | Nasada kołnierzowa Rapido FL 250 (zakres 260-305) x kołnierz 50-100 jw. | szt | 1 |  | 0 |  | Do połączeń oraz napraw rur wykonanych z różnych materiałów oprócz PE. PRZEZNACZENIE: Nasuwka trójdzielna “TREPI” Indeks Nasuwka trójdzielna “TREPI” 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, DN Średnica [mm], Dmin - Dmax, Masa [kg] Śruby, 65 - 82, 87 - 106, 108 - 126,135 - 160, 159 - 184, 190 - 220, 210 - 240, 240 - 255, 250 - 288, 290 - 312, 312-345 lub 302-335, 360-390 lub 350-380, 410-460 lub 400-450, 460-510 lub 450-500, 510,570 lub 500-560, 570-620 lub 560-610, 620-680 lub 610-670, 730-800 lub 720-790, 810-860 lub 800-850, 8,00, 9,50, 11,50, 19,00, 18,00, 20,00, 23,00, 24,00,60,00,65,00, 72,00, 90,00, 107,00, 115,00, 130,00, 135,00, 140,00, 160,00, 180,00, 6xM12, 6xM16, 6xM16, 6xM16, 6xM16, 9xM16, 9xM16, 9xM16, 9xM20, 9xM20,12XM20, 12XM20, 12XM20, 12XM20, 12XM20,12XM20,12XM20,12XM20,12XM20,140,170, 170, 185, 220,275
628 | 44167200-0 | Nasada kołnierzowa Rapido FL 300 (zakres 310 – 360) x kołnierz 50-100 jw. | szt | 1 |  | 0
629 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI” DN 150 lub równoważna tj. Nasuwka składająca się z trzech części - korpus - żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową, - uszczelka - guma EPDM lub NBR, - śruby, podkładki, nakrętki - stal ocynkowana. Do połączeń oraz napraw rur wykonanych z różnych materiałów oprócz PE. | szt | 1 |  | 0
630 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI” DN 175 jw. | szt | 1 |  | 0
631 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI” DN 200 jw. | szt | 2 |  | 0
632 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI” DN 225 jw. | szt | 2 |  | 0
633 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI” DN 250 jw. | szt | 2 |  | 0
634 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI FL” DN 200 jw. | szt | 2 |  | 0
635 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI FL” DN 250 jw. | szt | 2 |  | 0
636 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI FL” DN 300 jw. | szt | 2 |  | 0
637 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna “TREPI FL” DN 350 jw. | szt | 2 |  | 0
638 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN40 PN16 równoprzelotowy do wszystkich typów rur wodociągowych 1. Łącznik z zabezpieczeniem przed wysunięciem 2. Korpus i pierścienie ściągające wykonane z żeliwa sferoidalnego (GJS-450) 3. Powłoka antykorozyjna Rilsan (PA11) 4. Śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna 5. Segment mocujący z POM , wkładki kotwiące z POM powleczonego z korundem. 6 . Uszczelnienie EPDM 7. Odchylenie osiowe min. 2 x 4º (dla RR) i 1 x 4º (dla RK), 8. Owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501, | szt | 10 |  | 0
639 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN50 jw. | szt | 10 |  | 0
640 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN65 jw. | szt | 10 |  | 0
641 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN80 jw. | szt | 10 |  | 0
642 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100 jw. | szt | 10 |  | 0
643 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN125 jw. | szt | 10 |  | 0
644 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN150 jw. | szt | 10 |  | 0
645 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN200 jw. | szt | 10 |  | 0
646 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN250 jw. | szt | 5 |  | 0
647 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN300 jw. | szt | 5 |  | 0
648 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN350 jw. | szt | 5 |  | 0
649 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN40 PN16 z równoprzelotowy, blokowany do wszystkich typów rur wodociągowych 1. Łącznik z zabezpieczeniem przed wysunięciem 2. Korpus i pierścienie ściągające wykonane z żeliwa sferoidalnego (GJS-450) 3. Powłoka antykorozyjna Rilsan (PA11) 4. Śruby, nakrętki i podkładki: stal nierdzewna 5. Segment mocujący z POM , wkładki kotwiące z POM powleczonego z korundem. 6 . Uszczelnienie EPDM 7. Odchylenie osiowe min. 2 x 4º (dla RR) i 1 x 4º (dla RK), 8. Owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501, | szt | 10 |  | 0
650 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 50 jw. | szt | 10 |  | 0
651 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 65 jw. | szt | 10 |  | 0
652 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 80 jw. | szt | 10 |  | 0
653 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 100 jw. | szt | 10 |  | 0
654 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 125 jw. | szt | 5 |  | 0
655 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 150 jw. | szt | 5 |  | 0
656 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 200 jw. | szt | 5 |  | 0
657 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 250 jw. | szt | 5 |  | 0
658 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 300 jw. | szt | 5 |  | 0
659 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN80/DN50 do rur stalowych, żeliwnych i AC 1 Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany 2 Uszczelka siodłowa z elastomeru 3 Nakrętki na nierdzewnych podkładkach (pokryte molibdenem) Cylindrycznych Nakrętki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4401 Śruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308 4 Taśma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubość 1,5 mm z gumową podkładką izolacyjną z elastomeru 5 Podkładka gumowa z elastomeru | szt. | 7 |  | 0
660 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN100/DN50 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
661 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN125/DN50 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
662 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN150/DN50 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
663 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN200/DN50 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
664 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN200/DN80 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
665 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN50 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
666 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN80 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
667 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN100 jak wyżej | szt. | 7 |  | 0
668 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN300/DN50 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
669 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN350/DN80 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
670 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN400/DN80 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
671 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN450/DN80 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
672 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN80 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
673 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN100 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
674 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN150 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
675 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN600/DN100 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
676 | 44163200-2 | Opaska naprawcza pojedynczo napinana DN80 L=200mm, zakres 95-102 mm z żeliwa do rur żeliwnych bez zabezpieczenia przed przesunięciem z obwodową uszczelką z elastomeru. Zabezpieczenie zewnątrz i wewnątrz powłoką antykorozyjną epoksydowaną. Segment z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 epoksydowane, uszczelka z elastomeru, sworzeń ze stali nierdzewnej, śruby ze stali nierdzewnej A2 powleczone teflonem, nakrętki ze stali nierdzewnej A2 ocynkowane, podkładki ze stali nierdzewnej A2, tworzywowe końcówki chroniące gwint M12 i sworzeń Ø8mm , | szt. | 3 |  | 0
677 | 44163200-2 | Opaska naprawcza pojedynczo napinana DN100 L=200mm, zakres 115-122 mm, jak wyżej | szt. | 2 |  | 0
678 | 44163200-2 | Opaska naprawcza podwójnie napinana DN150 L=200mm, zakres 167-175 mm, jak wyżej | szt. | 2 |  | 0
679 | 44167200-0 | Opaska naprawcza wykonanie lekkie, pojedynczo napinana, zakres 21-25mm; dł. 76mm; ; blacha opaski ze stali nierdzewnej 1.4301, uszczelka -elastomer, śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej | szt. | 5 |  | 0
680 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 26-30mm dł.76mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
681 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 33-37mm dł.76mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
682 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 42-45mm dł.76mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
683 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 48-54mm dł.76mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
684 | 44167200-0 | opaska naprawcza, zakres 60-64mm; dł.76mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
685 | 44167200-0 | Opaska naprawcza pojedynczo napinana Ø 50; dł od 200mm na rurę stalową (zakres 58-64) oraz żeliwną (zakres 63-68) Cechy techniczne oferowanej armatury: - do rur stalowych, żeliwnych. AC i PVC - samocentrujący się system zamykania - maksymalna temperatura pracy -70 o - materiał: wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, - korpus opaski stal nierdzewna 1.4571 - kątownik napinający ze stali nierdzewnej 1.4301 - mostek napinający i płytka mostkowa ze stali nierdzewnej 1.4301 - uszczelka obwodowa z elastomeru, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, - śruby ze stali nierdzewnej A2 1.4301 - magazynek nakrętek z elastomeru | szt. | 15 |  | 0
686 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 65; dł. 200mm na rurę stalową (zakres 75-83) oraz żeliwną (zakres 82-91), jak wyżej | szt. | 15 |  | 0
687 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 80; dł. od 200mm, na rurę stalową (zakres 82-91) oraz żeliwną (zakres 95-104) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
688 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 100 dł. 200mm, na rurę stalową (zakres 104-112) oraz żeliwną (zakres 112-121) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
689 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 125 dł. od 250mm, na rurę stalową (zakres 131-141) oraz żeliwną (zakres 140-150) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
690 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 150 dł. 315mm, na rurę stalową (zakres 151-161) oraz żeliwną (zakres 166-178) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
691 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 200 dł. od 315mm, na rurę stalową (zakres 200-212) oraz żeliwną (zakres 215-227) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
692 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 250 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 269-281) jak wyżej. | szt. | 15 |  | 0
693 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 300 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 315-327) jak wyżej. | szt. | 5 |  | 0
694 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 350 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 366-379) jak wyżej. | szt. | 5 |  | 0
695 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 400 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 418-430) jak wyżej. | szt. | 5 |  | 0
696 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 80; dł min. 200mm na rurę stalową oraz żeliwną (zakres 87-102) Cechy techniczne oferowanej armatury: - do rur stalowych, żeliwnych. AC i PVC - samocentrujący się system zamykania - maksymalna temperatura pracy -70 o - materiał: wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, - korpus opaski stal nierdzewna 1.4571 - kątownik napinający ze stali nierdzewnej 1.4301 - mostek napinający i płytka mostkowa ze stali nierdzewnej 1.4301 - uszczelka obwodowa z elastomeru, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, - śruby ze stali nierdzewnej A2 1.4301 - magazynek nakrętek z elastomeru | szt. | 10 |  | 0
697 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 100; dł min. 200mm na rurę stalową oraz żeliwną (zakres 106-124), jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
698 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 125; dł min. 200mm na rurę stalową (zakres 114-132), jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
699 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 150; na rurę stalową (zakres 142-162) dł min. 250mm oraz żeliwną (zakres 160-180) dł min. 315mm , jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
700 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 200; na rurę stalową oraz żeliwną (zakres 208-230) dł min.380mm , jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
701 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 250; na rurę stalową oraz żeliwną (zakres 271-293) dł min.380mm , jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
702 | 44167200-0 | Opaska naprawcza podwójnie napinana Ø 300; na rurę stalową oraz żeliwną (zakres 306-328) dł min.380mm , jak wyżej | szt. | 10 |  | 0
[5 empty] | razem | 0 | 414865.97
Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)