## załącznik 1a i 1b
DANE OBIEKTÓW Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SPÓŁKA z o.o | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ
LP | OBIEKT | ADRES OBIEKTU | KOD POCZTOWY | Grupa taryfowa | NR LICZNIKA | NR LICZNIKA WG TABELI ENERGIA | MOC UMOWNA [kW] | NUMER EWIDENCYJNY ODBIORCY OSD (TAURON DYSTRYBUCJA) PROD_ | ENERGIA CZYNNA SZCZYT [kWh/rok] | ENERGIA CZYNNA SZCZYT [kWh/rok] | ENERGIA CZYNNA [kWh/rok] | ENERGIA CZYNNA [kWh/rok] | Nr PPE z faktury | NR UMOWY NA DYSTRYBUCJĘ ZE ZMIANAMI W ANEKSACH Z TAURON DYSTRYBUCJA SA
[9 empty] | RANNY | POPOŁUDNIOWY | POZASZCZYT | RAZEM
1 | MARCISZÓW GÓRNY ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY ul. Nadrzeczna 43 | ul. Nadrzeczna 43 | 58-410 | B23 | 96130239/96286152 | 96130239 / 96286152 | 650 | PROD_114200000807 (590322412501035392) /114200007558 (590322412500269293) | 348363 | 245379 | 1371883 | 1965625 | 14/4551/470/1 | JG/D11UN1100190/11
2 | MARCISZÓW DOLNY POMPOWNIA ul. Główna 25 | Ul. Główna 25 | 58-410 | B23 | 95989999/95424377 | 95989999 / 95424377 | 440 | PROD_114200007668 (590322412500289376) /114200007798 (590322412500141919) | 304821 | 237665 | 1154581 | 1697067 | 141144163 | JG/D11UN1100210/11
3 | PTASZKÓW UJĘCIE PŁYTKIE | Kamienna Góra | 58-400 | B23 | 425490 | 1196304 | 40 | PROD_114200007848 (590322412501107242) | 18952 | 12894 | 77187 | 109033 | 141698167 | OJG/50046009/B/2017
4 | CIECHANOWICE STUDNIE 4,5,6 (STACJA WIEŻOWA) | Ciechanowice | 58-410 | B23 | 425526 | 1273626 | 50 | PROD_114200008403 (590322412500501874) | 21243 | 14010 | 86763 | 122016 | 141862165 | JG/D11UN1100230/11
5 | CIECHANOWICE STUDNIE 11,11A | Ciechanowice | 58-410 | B23 | 425488 | 1273299 | 45 | PROD_114200008593 (590322412500304994) | 25037 | 18632 | 98311 | 141980 | 141862169 | JG/D11UN1100180/11
6 | MARCISZÓW DOLNY STUDNIA 9 | Marciszów Dolny | 58-410 | C22A | 3279734 | 3279734 | 15 | PROD_114200000757 (590322412500285149) | 0 | 19278 | 60358 | 79636 | 141000143 | JG/D11UN1100160/11
7 | MARCISZÓW DOLNY STUDNIA 10 | Marciszów Dolny | 58-410 | C12A | 4017586 | 97794698 | 21 | PROD_114200008733 (590322412500501881) | 0 | 21811 | 76045 | 97856 | 141140001 | JG/D11UN1100170/11
8 | GORZESZÓW STUDNIA 2 | Kamienna Góra | 58-400 | B23 | 4019029 | 4019029 | 70 | PROD_114200008283 (590322412500165083) | 47767 | 31706 | 195926 | 275399 | 141825231 | OJG/50046008/B/2017
9 | GORZESZÓW STUDNIA 3 | Kamienna Góra | 58-400 | B23 | 4018963 | 4018963 | 50 | PROD_114200008333 (590322412500422063) | 43478 | 28881 | 178115 | 250474 | 141825232 | OJG/50038946/B/2017
10 | GORZESZÓW STUDNIA 4 | Kamienna Góra | 58-400 | B23 | 4019054 | 4019054 | 90 | PROD_114200008153 (590322412500141926) | 70637 | 47164 | 291132 | 408933 | 141825032 | OJG/50038944/B/2017
11 | JAWISZÓW STUDNIA 7 | Kamienna Góra | 58-400 | B23 | 425486 | 3375988 | 90 | PROD_114200008043 (590322412500660113) | 75782 | 50711 | 312312 | 438805 | 141823234 | OJG/50038943/B/2017
12 | WAŁBRZYCH ul. Baczyńskiego 49 ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Baczyńskiego 46 | 58-304 | C12A | 67466617 | 73919319 | 4.4 | PROD_411007954136 (590322414100987478) | 0 | 244 | 844 | 1088 | B628123719 | 78/01/2011
13 | WAŁBRZYCH ul. Baczyńskiego 15a POMPOWNIA | Wałbrzych ul. Baczyńskiego 15a | 58-304 | C12A | 67472043 | 67472043 | 27 | PROD_411007953203 (590322414100605778) | 0 | 6702 | 17877 | 24579 | B628131750 | 78/01/2011
14 | WAŁBRZYCH ul. Bardowskiego 41 STARY ZDRÓJ ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Bardowskiego 41 | 58-302 | C12A | 80487528 | 73919397 | 3.5 | PROD_411007953353 (590322414101030869) | 0 | 732 | 1989 | 2721 | B628149104 | 78/01/2011
15 | WAŁBRZYCH ul. Bema 15 POMPOWNIA | Wałbrzych ul. Bema 15 | 58-304 | C12A | 67472040 | 67472040 | 32.9 | PROD_411007758944 (590322414100945874) | 0 | 1808 | 5157 | 6965 | B628131750 | 78/01/2011
16 | WAŁBRZYCH ul.Fałata PRZEPOMPOWNIA | Wałbrzych ul. Fałata | 58-303 | C12A | 47017648 | 67470703 | 21.1 | PROD_411007952018 (590322414100222081) | 0 | 7578 | 21321 | 28899 | B628150133 | 78/01/2011
17 | WAŁBRZYCH ul. Grodzka 57/59 STACJA REDUKCYJNA A/B | Wałbrzych ul. Grodzka 57/59 | 58-314 | C12A | 91440164 | 67470446 | 21.1 | PROD_411007952478 (590322414100426304) | 0 | 116 | 322 | 438 | B628131750 | 78/01/2011
18 | WAŁBRZYCH ul. Kamieniecka, Rusinów. STUDNIA 1. | Wałbrzych ul. Kamieniecka 1 | 58-308 | C12A | 30039117 | 73931717 | 21.1 | PROD_411007953423 (590322414101015156) | 0 | 0 | 0 | 0 | B628150133 | 78/01/2011
19 | WAŁBRZYCH ul. Mieroszowska Nowy Glinik ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Mieroszowska | 58-303 | C12A | 30042940 | 38990490 | 16.1 | PROD_411007758494 (590322414100445756) | 0 | 121 | 355 | 476 | B628123719 | 78/01/2011
20 | WAŁBRZYCH ul. Palisadowa STACJA REDUKCYJNA C/D | Wałbrzych u. Palisadowa | 58-314 | C12A | 71456768 | 67471868 | 21.1 | PROD_411007954026 (590322414100144253) | 0 | 37 | 124 | 161 | B628131750 | 78/01/2011
21 | WAŁBRZYCH ul. Piasta 39 FILTR WODY | Wałbrzych ul. Piasta 39 | 58-304 | C12A | 30041488 | 38990447 | 16.1 | PROD_411007758144 (590322414100798630) | 0 | 0 | 0 | 0 | B628131750 | 78/01/2011
22 | WAŁBRZYCH ul. Wałbrzyska 42 Stary Glinik ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Wałbrzyska 42 | 58-303 | C12A | 30041280 | A 322056235064 | 16.5 | PROD_411007758324 (590322414100417661) | 0 | 96 | 324 | 420 | B628131750 | 78/01/2011
23 | WAŁBRZYCH ul.Widok Sobięcin ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Widok | 58-305 | C12A | 80929829 | 67467948 | 5.3 | PROD_411007758034 (590322414100890532) | 0 | 292 | 862 | 1154 | B628149104 | 78/01/2011
24 | Wałbrzych ul. Warszawska POMPOWNIA WODY | Wałbrzych ul. Warszawska dz. Nr 87 | 58-307 | C12A | 71826249 | 73926474 | 22 | PROD_411008633560 (590322414100116649) | 0 | 753 | 2179 | 2932 | nr ew.10105170 | 11106490/PROD_411008633560
25 | WAŁBRZYCH ul.Wylotowa 3A ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Wylotowa 3 a | 58-303 | C12A | 30042915 | A 322056235070 | 16.5 | PROD_411007758724 (590322414100298383) | 0 | 133 | 440 | 573 | B628131750 | 78/01/2011
26 | WAŁBRZYCH Al. Wyzwolenia 38a POMPOWNIA KARPACKA | Wałbrzych ul. Karpacka 38a | 58-300 | C22A | 1372655 | 1273681 | 55 | PROD_411000521147 (590322414100512120) | 0 | 11869 | 56204 | 68073 | WB23009357 | 52/IV/WO/2011
27 | Wałbrzych Harcówka ZBIORNIK WODY | Wałbrzych ul. Piłsudskiego dz. Nr 286 | 58-301 | C12A | 1102255 | 1102255 | 5.3 | PROD_411008641834 (590322414100514339) | 0 | 103 | 347 | 450 | nr ew.10105170 | 11106490/PROD_411008641834
28 | WAŁBRZYCH ul. Świdnicka obok 27 dz. Nr 117/2 CHLOROWNIA | Wałbrzych ul. Świdnicka 27a. | 58-303 | C12A | 93326295 | 93326295 | 12.9 | PROD_411008370350 (590322414100411300) | 0 | 1050 | 2235 | 3285 | B628149105 | 78/01/2011
29 | BOGUSZÓW ul. Dworcowa 3 POMPOWNIA | Boguszów-Gorce ul. Dworcowa 3 | 58-370 | C22A | 1273606 | 1196347 | 70 | PROD_411000523009 (590322414100420111) | 0 | 42869 | 162747 | 205616 | WB23009363 | 52/IV/WO/2011
30 | BOGUSZÓW NOWY LUBOMINEK Studnia głębinowa. | Nowy Lubominek | 58-371 | C12A | 67468797 | 67468797 | 18 | PROD_411007952928 (590322414100331356) | 0 | 15 | 31 | 46 | B628149104 | 78/01/2011
31 | BOGUSZÓW ul. Nowotki 10 ZBIORNIK WODY | Boguszów-Gorce ul. Nowotki 10 | 58-370 | C12A | 80682413 | 80682413 | 3 | PROD_411007760046 (590322414100883619) | 0 | 0 | 0 | 0 | B628149104 | 78/01/2011
32 | BOGUSZÓW-GORCE Krakowskie Osiedle POMPOWNIA | Boguszów-Gorce Os. Krakowskie | 58-370 | C22A | 4017713 | 4017713 | 30 | PROD_411000521877 (590322414100363234) | 0 | 13809 | 40745 | 54554 | WB23009360 | 52/IV/WO/2011
33 | Wałbrzych ul. Uczniowska - Plac budowy. | Wałbrzych ul. Uczniowska dz. 29/21 | 58-306 | C21 | 96274327 | 96274327 | 30 | PLTAUD141000024747 (590322414100145991) | 0 | 0 | 15321 | 15321 | nr ew.10105170 | PLTAUD141000024747/04/2016
34 | CZARNY BÓR STUDNIA 1,2 | Czarny Bór | 58-379 | B23 | 97794377 | 97775125 | 41 | PROD_411000522804 (590322414101036502) | 28746 | 19216 | 118034 | 165996 | WB23009362 | 51/IV/WO/2011
35 | CIESZÓW HYDROFORNIA | Cieszów | 58-160 | C12A | 91168015 | A 322056091238 | 25.8 | PROD_413000601666 (590322414100174144) | 0 | 5779 | 18196 | 23975 | B618036630 | 78/01/2011
36 | DZIEĆMOROWICE Nowa Wieś POMPOWNIA | Dziećmorowice Nowa Wieś | 58-308 | C12A | 46875623 | 322056103473 | 14 | PROD_411007760286 (590322414101065069) | 0 | 4221 | 10874 | 15095 | B628149104 | 18233506044/B/D/2017
37 | GŁUSZYCA ul. Graniczna 28 CHLOROWNIA | Głuszyca ul. Graniczna 28 | 58-340 | C12A | 254669 | 322056076958 | 16.1 | PROD_412000572693 (590322414100479577) | 0 | 925 | 2750 | 3675 | B628149104 | 78/01/2011
38 | GŁUSZYCA ul. Graniczna CHLOROWNIA W SZTOLNI | Głuszyca ul. Graniczna | 58-340 | C12A | 67471762 | 67471762 | 12 | PROD_411007759827 (590322414100435153) | 0 | 1468 | 4123 | 5591 | B628149104 | 78/01/2011
39 | Czarny Bór ul. Leśna działka nr 11 Studnia głębinowa Borówno | Czarny Bór ul. Leśna dz. 11 | 58-379 | C12a | 94386128 | 94386128 | 10.3 | PROD_141000354474 (590322414101053417) | 0 | 2679 | 10917 | 13596 |  | 182335479610/A/U/2018
40 | GŁUSZYCA-KOLCE ul. Grunwaldzka 83 POMPOWNIA | Głuszyca ul. Grunwaldzka 83 | 58-340 | C12A | 4020162 | 4020162 | 40 | PROD_411007758874 (590322414100049442) | 0 | 0 | 0 | 0 | B628149104 | 78/01/2011
41 | ŁOMNICA Trzy Strugi 3 UJĘCIE PŁYTKIE | Głuszyca - Łomnica | 58-340 | C12A | 30042956 | 38990503 | 23 | PROD_412000580017 (590322414100021974) | 0 | 942 | 2274 | 3216 | B628149104 | 78/01/2011
42 | GORCE POMPOWNIA | Boguszów-Gorce | 58-370 | B23 | 50088241/97775140 | 50087935 / 97775111 | 220 | PROD_411000510464 (590322414100406337) / 411000510554 (590322414100222784) | 280311 | 187923 | 1160669 | 1628903 | WB23009364 | 51/IV/WO/2011
43 | GOSTKÓW działka 128/3 POMPOWNIA | Gostków | 58-312 | C12A | 93553064 | 322056091285 | 32 | PROD_413000601846 (590322414100499803) | 0 | 2758 | 7477 | 10235 | B628140754 | 78/01/2011
44 | JABŁÓW ul. Główna 74 POMPOWNIA | Jabłów ul. Główna 74 | 58-371 | C12A | 172436 | 322056235367 | 22 | PROD_413000601396 (590322414100911435) | 0 | 1714 | 4119 | 5833 | B628135460 | 78/01/2011
45 | JEDLINA ZDRÓJ ul. Chałubińskiego 7 CHLOROWNIA | Jedlina Zdrój ul. Chałubińskiego 7 | 58-330 | C12A | 71457645 | 67472037 | 16.5 | PROD_411007953623 (590322414100899788) | 0 | 0 | 0 | 0 | B628149104 | 78/01/2011
46 | JEDLINA ZDRÓJ ul. Dworcowa CHLOROWNIA | Jedlina Zdrój ul. Dworcowa | 58-330 | C12A | 67468791 | 67468791 | 12.9 | PROD_411007953753 (590322414100788051) | 0 | 557 | 1371 | 1928 | B628149104 | 78/01/2011
47 | JEDLINA ZDRÓJ ul. Pokrzywianka CHLOROWNIA | Jedlina Zdrój ul. Pokrzywianka | 58-330 | C12A | 70705032 | 68655468 | 18 | PROD_411007952308 (590322414100611793) | 0 | 5217 | 16212 | 21429 | B628149104 | 78/01/2011
48 | JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 15 ZBIORNIK WODY | Jedlina Zdrój ul. Poznańska 15 | 58-330 | C12A | 71456619 | 67472039 | 13.2 | PROD_411007759447 (590322414100722505) | 0 | 109 | 336 | 445 | B628149104 | 78/01/2011
49 | JEDLINA ZDRÓJ ul. Warszawska ZBIORNIK WODY | Jedlina Zdrój ul. Warszawska | 58-330 | C12A | 30043678 | 38990485 | 13.2 | PROD_411007759647 (590322414100294569) | 0 | 90 | 290 | 380 | B628149104 | 78/01/2011
50 | JEDLINA ZDRÓJ SZYB POKÓJ POMPOWNIA | Jedlina Zdrój ul.Włościańska | 58-330 | B11/C12A | 50088245/71827602 | 43993789 / 73926494 | 35/40 | PROD_411000522204 (590322414100629132) / 412002005369 (590322414100479218) | 0 | 11816 | 389783 | 401599 | WB23009356 | 51/IV/WO/2011/, 3789/4/11/2014
51 | Kuźnice ul.Górna działka 378 | Kuźnice ul.Górna | 58-372 | C12A | 40587742 | 40587742 | 5 | PLTAUD141000265910 (590322414100265910) | 0 | 993 | 2391 | 3384 |  | 182467171/A/D/2018
52 | KUŹNICE UL. POLA 7 POMPOWNIA | Kuźnice ul. W.Pola 7 | 58-372 | C22A | 1273673 | 1273578 | 30 | PROD_411000543115 (590322414100449051) | 0 | 21933 | 53346 | 75279 | WB23010067 | 52/IV/WO/2011
53 | STARY LESIENIEC STUDNIA 3 | Stary Lesieniec | 58-370 | C22A | 3277107 | 3277107/ 3279812 | 15 | PROD_411000523119 (590322414100591378) | 0 | 16834 | 52268 | 69102 | WB230068 | 52/IV/WO/2011
54 | LUBOMIN ul. Główna 8a POMPOWNIA | Lubomin ul. Główna 8a | 58-311 | C12A | 47694463 | 47694463 / 96954991 | 15 | PROD_413000601466 (590322414100517538) | 0 | 2575 | 7772 | 10347 | B628140754 | 78/01/2011
55 | UNISŁAW ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY | Unisław Śląski | 58-352 | B23 | 97793502/97793938 | 43993768 / 43993770 | 210 | PROD_411000522424 (590322414100132014) / 411000522514 (590322414100726893) | 189774 | 131255 | 735524 | 1056553 | WB23009361 | 51/IV/WO/2011
56 | UNISŁAW STUDNIA 3,4 | Unisław Śląski | 58-352 | B11 | 50087974 | 97794300 | 20 | PROD_411000522974 (590322414100967951) | 0 | 0 | 0 | 0 | WB23010340 | 51/IV/WO/2011
57 | RYBNICA LEŚNA STUDNIA 5,6 | Rybnica Leśna | 58-352 | B11 | 97775268 | 43993769 | 15 | PROD_411000521037 (590322414101016016) | 0 | 0 | 47017 | 47017 | WB23009358 | 51/IV/WO/2011
58 | UNISŁAW STUDNIA 7 | Unisław Śląski ul.przy potoku bukowym | 58-352 | B11 | 97775128 | 43993763 | 20 | PROD_411000521697 (590322414100560565) | 0 | 0 | 95947 | 95947 | WB23010338 | 51/IV/WO/2011
59 | SOKOŁOWSKO ul.Główna STUDNIA 8 | Sokołowsko ul. Główna | 58-350 | B11 | 97775127 | 43993746 | 35 | PROD_411000521587 (590322414100240375) | 0 | 0 | 49577 | 49577 | WB23009366 | 51/IV/WO/2011
60 | WALIM ul. Kościuszki ZBIORNIK CHLOROWNIA | Walim ul. Kościuszki | 58-320 | C12A | 67471770 | 67471770 | 16.1 | PROD_411007952708 (590322414100542110) | 0 | 2226 | 6974 | 9200 | B628149104 | 78/01/2011
61 | ZAGÓRZE ŚLĄSKIE ul. Kolejowa za bud. nr 3. WIEŻA CIŚNIEŃ. | Zagórze Śląskie ul. Kolejowa | 58-321 | C12A | 71200170 | 96748722 | 10 | PROD_412000580127 (590322414100652215) | 0 | 7300 | 21895 | 29195 | B628140754 | 78/01/2011
62 | WALIM Nowa Kolonia CHLOROWNIA | Walim- Nowa kolonia | 58-320 | C12A | 67471758 | 67471758 | 16.1 | PROD_411007952858 (590322414100964387) | 0 | 1074 | 3500 | 4574 | B628149104 | 78/01/2011
63 | WAŁBRZYCH ul.Piotrowskiego 2 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ZAPLECZE. | Wałbrzych ul. Piotrowskiego 2 | 58-309 | C22A | 3277095 | 4019503 | 50 | PROD_411000521277 (590322414100894707) | 0 | 22409 | 54521 | 76930 | WB23010066 | 52/IV/WO/2011
64 | WAŁBRZYCH al.Wyzwolenia 28, STOLARNIA | WAŁBRZYCH al.Wyzwolenia 28 | 58-300 | C12A | 72024891 | 73926449 | 30 | PROD_411007953513 (590322414100893670) | 0 | 2226 | 7675 | 9901 | B658140754 | 78/01/2011
65 | WAŁBRZYCH al.Wyzwolenia 39 WARSZTATY | Wałbrzych al. Wyzwolenia 39 | 58-300 | C12A | 4020357 | 55888060 | 40 | PROD_411007759197 (590322414100676129) | 0 | 2872 | 9037 | 11909 | B628140754 | 78/01/2011
66 | WAŁBRZYCH Al..Wyzwolenia 30 BIUROWIEC | Wałbrzych al. Wyzwolenia 30 | 58-300 | C12A | 72024883 | 73926477 | 25 | PROD_411007759997 (590322414100077445) | 0 | 10070 | 29801 | 39871 | B628140754 | 78/01/2011
67 | WAŁBRZYCH Al..Wyzwolenia 37 CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA | Wałbrzych Al..Wyzwolenia 37 | 58-300 | C12A | 71200074 | 73926478 | 40 | PROD_411007759227 (590322414100825572) | 0 | 7288 | 17553 | 24841 | B628140754 | 78/01/2011
68 | WAŁBRZYCH Al..Wyzwolenia 39 BIUROWIEC | Wałbrzych al. Wyzwolenia 39 | 58-300 | C22A | 1372618 | 1196597 | 35 | PROD_411000521497 (590322414100612530) | 0 | 20098 | 46133 | 66231 | WB23009367 | 52/IV/WO/2011
69 | JEDLINA ul. Bolesława Chrobrego 321/1 |  |  | C11 | 96435782 | 96435782 |  | PROD_590322414100376173 | 0 | 0 | 288 | 288
70 | Wałbrzych ul. Wieniawskiego 33 (PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW) |  |  | C11 | 94700500 | 94700500 |  | PPE 590322414101075570 | 0 | 0 | 304 | 304
71 | CZARNY BÓR - LEŚNA. Zbiornik Retencyjny Wody Pitnej na sieci. |  |  | C11 | 94819229 | 94819229 |  | PROD (590322414101053523) | 0 | 0 | 38 | 38
72 | CZARNY BÓR ul. LEŚNA działka |  |  | C11 | A 322056161260 | A 322056161260 |  | PROD 413002008285 (590322414100601190) | 0 | 0 | 0 | 0
73 | CZARNY BÓR BORÓWNO (PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW) |  |  | C11 | A 322056091223 | A 322056091223 |  | PROD 413001967337 (590322414100348019) | 0 | 0 | 0 | 0
9986959
DANE OBIEKTÓW Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ
1 | Wałbrzych ul. Okrzei POMPOWNIA WODY | Wałbrzych ul. Okrzei | 58-300 | C12A | 72185177 | 72185177 | 7 | PROD_411007462501 (590322414100933956) | 0 | 3950 | 10596 | 14546 |  | 858/4/02/2014
2 | Cieszów ul.Zwierzyniecka 177/21 POMPOWNIA WODY | Cieszów ul.Zwierzyniecka 177/21 | 58-160 | C12A | 91070496 | A 322056091241 | 22 | PLTAUD141000121504 (590322414100109474) | 0 | 1688 | 5298 | 6986 | 41/1289030 | 18227930837/B/D/2016
3 | Szczawno-Zdrój ul. Łączyńskiego POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Szczawno-Zdrój ul.Łaczyńskiego 58-64 | 58-640 | C12A | 62848389 | 62848389 | 10.3 | PROD_411008421418 (590322414100478792) | 0 | 59 | 172 | 231 | B628143991 | D41UN1309170
4 | CIERNIE OCZYSZCZALNIA | Ciernie 180 | 58-160 | B23 | 50088057/50088058 | 50088114 / 50088126 | 600 | PROD_421000532120 (590322414200223254) / 421000532250 (590322414200068466) | 489790 | 379250 | 2238172 | 3107212 | WB23009355 | 421000532120/ 08/2013
5 | DZIEĆMOROWICE OCZYSZCZALNIA | Dziećmorowice ul. Sienkiewicza | 58-308 | B23 | 50087934 | 50088134 | 90 | PROD_421000532010 (590322414200439877) | 51846 | 33367 | 200338 | 285551 | WB23009359 | 421000532120/ 08/2013
6 | BOGUSZÓW-GORCE OCZYSZCZALNIA | Czarny Bór | 58-371 | B23 | 97793872/50088244 | 50088218 / 97775252 | 120 | PROD_411000522064 (590322414100911718) / 411000521947 (590322414100888249) | 142583 | 113786 | 681345 | 937714 | WB23009368 | 411000522064/ 08/2013
7 | JUGOWICE OCZYSZCZALNIA | Jugowice ul.Główna | 58-321 | B23 | 50087932/50088297 | 50088206 / 50088154 | 130 | PROD_411000522624 (590322414100564143) / 411000522754 (590322414100343144) | 169434 | 115451 | 683221 | 968106 | WB23010339 | 411000522754/ 08/2013
8 | CIERNIE WIEŚ ul. Wodna POMPOWNIA ŚCIEKÓW | CIERNIE ul. Wodna, dz. Nr 408 | 58-160 | C12A | 71456587 | A 322056104138 | 40 | PROD_423001343489 (590322414200191621) | 0 | 7147 | 20771 | 27918 | nr ew.10361574 | D42/UN1312830
9 | Wałbrzych ul.Jasna (Andersa) POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul. Jasna dz. 164/2 | 58-304 | C12A | 47609341 | 47609341 | 10.3 | PROD_411008363277 (590322414100799699) | 0 | 2104 | 6596 | 8700 | 41/000001959 | D41UN1309410
10 | Wałbrzych ul.Wilcza POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul. Wilcza dz. Nr 96 | 58-306 | C12A | 47610098 | A 322056075956 | 22 | PROD_411008362782 (590322414100384017) | 0 | 1213 | 3581 | 4794 | 41/000001954 | D41UN1309420
11 | Wałbrzych ul.Swidnicka róg 11-listopada POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul.Swidnicka róg 11-listopada | 58-303 | C12A | 47708819 | 47708819 | 6.4 | PROD_411008363037 (590322414100197136) | 0 | 343 | 1532 | 1875 | 41/000001957 | D41UN1309400
12 | Wałbrzych ul. Lisia POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul. Lisia dz. 26 | 58-306 | C12A | 47697222 | A 322056076919 | 40 | PROD_411008363327 (590322414100747720) | 0 | 3226 | 8851 | 12077 | 41/000001961 | D41UN1309430
13 | Świebodzice ul.Strzegomska 35/37 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW | Świebodzice ul.Strzegomska 35/37 | 58-160 | C12A | 80822194 | 80822194 | 2.1 | PROD_423001361567 (590322414200615547) | 0 | 27 | 79 | 106 | 42/000001026 | D24/UN1313020
14 | STARE BOGACZOWICE PL 1 ul. Główna obok 264 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Stare Bogaczowice ul.Główna | 58-312 | C12A | 93553151 | 93553151 | 10.3 | PROD_413000602033 (590322414100944211) | 0 | 858 | 2489 | 3347 | B628149104 | D41/UN1308940
15 | STARE BOGACZOWICE, ul. Główna 3, PL 2 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Stare Bogaczowice ul.Główna 3 | 58-312 | C12A | 62848342 | 62848342 | 10.3 | PROD_413000602143 (590322414100126228) | 0 | 124 | 335 | 459 | B628140754 | D41/UN1309280
16 | STARE BOGACZOWICE PL 3 ul. Główna 238 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Stare Bogaczowice ul.Główna 238 | 58-312 | C12A | 62848390 | 62848390 | 10.3 | PROD_413000602323 (590322414101012117) | 0 | 30 | 72 | 102 | B618043008 | D41/UN1309270
17 | STARE BOGACZOWICE PL 4 ul. Główna 122 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Stare Bogaczowice ul.Główna 122 | 58-312 | C12A | 93553167 | 93553167 | 10.3 | PROD_413000602493 (590322414101031798) | 0 | 1460 | 3938 | 5398 | B628149104 | D41/UN1308910
18 | CHWALISZÓW ul.Główna, P1 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna | 58-312 | C12A | 62848341 | 62848341 | 10.3 | PROD_413000602583 (590322414100580518) | 0 | 262 | 719 | 981 | B628140754 | D41/UN1309260
19 | CHWALISZÓW ul.Główna 63, P2 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul.Główna 63 | 58-312 | C12A | 62848403 | 62848403 | 10.3 | PROD_413000602693 (590322414100056136) | 0 | 177 | 505 | 682 | B628140754 | D41/UN1309250
20 | CHWALISZÓW ul.Główna, P3 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna | 58-312 | C12A | 62848424 | 62848424 | 10.3 | PROD_413000602723 (590322414100684971) | 0 | 223 | 539 | 762 | B628140754 | D41/UN1309240
21 | CHWALISZÓW ul.Główna 71, P4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna 71 | 58-312 | C12A | 62848343 | 62848343 | 10.3 | PROD_413000602873 (590322414100208283) | 0 | 76 | 228 | 304 | B628140754 | D41/UN1309230
22 | CHWALISZÓW ul.Główna 79, P5 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszówul. Główna 79 | 58-312 | C12A | 62848269 | 62848269 | 10.3 | PROD_413000595903 (590322414100433418) | 0 | 38 | 126 | 164 | B628140754 | D41/UN1309220
23 | CHWALISZÓW ul.Główna 91 P6 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszówul. Główna 91 | 58-312 | C12A | 62848340 | 62848340 | 10.3 | PROD_413000596092 (590322414100479508) | 0 | 65 | 211 | 276 | B628140754 | D41/UN1309210
24 | CHWALISZÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów | 58-312 | C 21 | 1372633 | 1196482 | 45 | PROD_411000521327 (590322414100300819) | 0 | 0 | 124252 | 124252 | WB23009354 | 411000521327/ 08/2013
25 | CHWALISZÓW ul. Główna, P7 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna | 58-312 | C12A | 62848445 | 62848445 | 10.3 | PROD_413000596382 (590322414100201147) | 0 | 65 | 190 | 255 | B628140754 | D41/UN1309200
26 | CHWALISZÓW ul. Główna 95, P 8 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna 95 | 58-312 | C12A | 62848388 | 62848388 | 10.3 | PROD_413000596232 (590322414100056396) | 0 | 57 | 190 | 247 | B628140754 | D41/UN1309190
27 | CHWALISZÓW ul. Główna P9 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Chwaliszów ul. Główna | 58-312 | C12A | 62848326 | 62848326 | 10.3 | PROD_413000596102 (590322414100202007) | 0 | 40 | 127 | 167 | B628140754 | D41/UN1390180
28 | Wałbrzych ul. Truskawkowa POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul.Truskawkowa dz. 265/26 | 58-308 | C12A | 71310033 | 71310033 | 9 | PROD_411008458903 (590322414100840810) | 0 | 704 | 1796 | 2500 |  | 642/4/03/2015
29 | Szczawno Zdrój ul. Chopina 18 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Szczawno Zdr ul.Chopina 18 | 58-310 | C12A | 71827642 | 71827642 | 10.3 | PLTAUD141000082096 (590322414100910353) | 0 | 134 | 350 | 484 | 41/0001002 | 18170448/A/D/2015
30 | Szczawno Zdrój ul. Zacisze 625 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Szczawno Zdr ul.Zacisze 625 | 58-310 | C12A | 72160796 | 73926455 | 25 | PLTAUD141000066683 (590322414100184549) | 0 | 110 | 362 | 472 | 41/9001056 | 18169512/B/D/2017
31 | Jedlina Zdrój ul.Barbary dz. 293/5 | Jedlina Zdrój ul.Barbary działka 293/5 | 58-330 | C12A | 90783320 | 90783320 | 12.9 | PLTAUD141000097412 (590322414100360264) | 0 | 184 | 501 | 685 | 16419001124 | 26191/B/D/2017
32 | Głuszyca ul.Górnośląska działka 93 | Głuszyca ul.Górnośląska działka 93 | 58-340 | C12A | 90611269 | 90611269 | 10 | PLTAUD141000090775 (590322414100857573) | 0 | 2216 | 7336 | 9552 | 16419001098 | 182206839/B/D/2016
33 | Wałbrzych ul.Tatrzańska dz. Nr 152 POMPOWNIA ŚCIEKÓW | Wałbrzych ul.Tatrzańska dz. Nr 152 | 58-303 | C12A | 90888817 | 90888817 | 5 | PLTAUD141000173772 (590322414100058123) | 0 | 89 | 166 | 255 | 1619001286 | 18233442113/B/D/2017
34 | Zagórze Śląskie OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Zagórze Śląskie ul.Główna dz. 105 | 58-321 | C12A | 93553449 | A 322056075969 | 22 | PLTAUD141000221956 (590322414100930412) | 0 | 2287 | 7193 | 9480 | 41/9001460 | 237969/B/O/2018
35 | Czarny Bór, ul. Jasna 13, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czary Bór, ul. Główna 13 | 58-379 | C11 | 83936474 | 83936474 | 4.3 | PROD_414100627299 (590322414100627299) | 0 | 0 | 763 | 763
36 | Czarny Bór, ul. Parkowa 35, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Parkowa 35 | 58-379 | C11 | 70005020 | 70005020 | 1.3 | PROD_413000606261 (590322414100662559) | 0 | 0 | 280 | 280
37 | Czarny Bór, ul. Zamkowa 18, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Zamkowa 18 | 58-379 | C11 | 95277160 | 95277160 | 1.3 | PROD_414101038216 (590322414101038216) | 0 | 0 | 152 | 152
38 | Czarny Bór, ul. Zamkowa 14, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Zamkowa 14 | 58-379 | C11 | 1109931 | 1109931 | 1.3 | PROD_413000605682 (590322414100393705) | 0 | 0 | 80 | 80
39 | Czarny Bór, ul. Główna, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW (Jasna 12) | Czary Bór, ul. Główna | 58-379 | C12A | 91134671 | 91134671 | 12.9 | PROD_413000606861 (590322414100586831) | 0 | 416 | 1095 | 1511
40 | Czarny Bór, ul. Wesoła 23, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór ul. Wesoła 23 | 58-379 | C12A | 96141961 | 96141961 | 12.9 | PROD_413000606311 (590322414100718065) | 0 | 3103 | 9506 | 12609
41 | Czarny Bór, ul. Polna, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Polna | 58-379 | C11 | 94384538 | 94384538 | 12 | PROD_413000606139 (590322414100061178) | 0 | 0 | 1388 | 1388
42 | Czarny Bór, ul. Zamkowa, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Zamkowa | 58-379 | C11 | 91168020 | A 322056161205 | 18 | PROD_413000605572 (590322414100514599) | 0 | 0 | 21461 | 21461
43 | Czarny Bór, ul. Główna 15, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Główna 15 | 58-379 | C11 | 39942342 | A 322056161211 | 17 | PROD_413000604881 (590322414100091922) | 0 | 0 | 56465 | 56465
44 | Czarny Bór, ul. Kamiennogórska, UJĘCIE WODY. | Czarny Bór, ul. Kamiennogórska | 58-379 | C11 | 39942021 | 322056161203 | 30 | PROD_413000604601 (590322414100826494) | 0 | 0 | 1 | 1
45 | Czarny Bór, ul. Jasna 11 , PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW (Główna 11). | Czarny Bór, ul Główna 11 | 58-379 | C11 | 19897013 | 19897013 | 4.3 | PROD_413000606481 (590322414100970258) | 0 | 0 | 106 | 106
46 | Czarny Bór, ul. Parkowa, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Parkowa | 58-379 | C12A | 94249261 | 94249261 | 12 | PROD_413000605932 (590322414100570670) | 0 | 910 | 2499 | 3409
47 | Czarny Bór, ul. Zamkowa 16, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Czarny Bór, ul. Zamkowa 16 | 58-379 | C11 | 80413124 | 80413124 | 1.3 | PROD_413000605712 (590322414100169669) | 0 | 3 | 57 | 60
48 | Czarny Bór, Grzędy, "Ptasi Śpiew", POMPOWNIA WODY | Czarny Bór, Grzędy | 58-379 | C11 | 12858097 | 12858097 | 13.2 | PROD_413000606021 (590322414100832327) | 0 | 0 | 7628 | 7628
49 | Czarny Bór, Grzędy 41, HYDROFORNIA, POMPOWNIA WODY. | Czarny Bór, Grzędy | 58-379 | C11 | 91138953 | 91138953 | 16 | PROD_413000606711 (590322414100454406) | 0 | 0 | 15746 | 15746
50 | Jedlina Zdrój ul. Pokrzywianka, POMPOWNIA ŚCIEKÓW. | Jedlina Zdrój ul.Pokrzywianka | 58-330 | C11 | 55645956 | 55645956 | 10 | PPE:590322414100329537 | 0 | 0 | 167 | 167 |  | 182335953634/A/U/2020
51 | Struga, ul. Głowna dz. 390/8, PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | Struga | 58-311 | C11 | 94700299 | 94700299 | 12 | PPE:590322414100340860 | 0 | 0 | 87 | 87 |  | K/00016758/0/07/21
52 | Struga, ul. Głowna dz. 261/4, TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P2 | Struga | 58-311 | C11 | 94903040 | 94903040 | 12 | PPE:590322414100054958 | 0 | 0 | 326 | 326 |  | K/00016633/0/07/21
53 | Struga, ul. Głowna dz. 239/12, TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P3 | Struga | 58-311 | C11 | 94819321 | 94819321 | 12 | PPE:590322414100086072 | 0 | 0 | 87 | 87 |  | K/00016690/0/07/21
54 | Struga, ul. Głowna dz. 21/3, TŁOCZNIA ŚCIEKÓW P1 | Struga | 58-311 | C11 | 96274261 | 94249474 | 52 | PPE:590322414100691351 | 0 | 0 | 2498 | 2498 |  | WB/PL/11/UK/08/2021
5661464
11301165
| ZAMAWIAJĄCY: | [6 empty] | WYKONAWCA: