## Zadanie nr 1
Formularz cenowy. Zadanie 1 pn. Kształtki elektrooporowe i doczołowe formowane PE, złączki zaciskowe skręcane, rury PVC, studnie PVC, armatura żeliwna, łączniki blokowane, obejmy i opaski naprawcze
Lp. | CPV | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (bez VAT) | Cena netto w PLN (bez VAT)
1 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De32 PN16 | szt. | 25 |  | 0
2 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De40 PN16 | szt. | 13 |  | 0
3 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De50 PN16 | szt. | 5 |  | 0
4 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De63 PN16 | szt. | 22 |  | 0
5 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De75 PN16 | szt. | 6 |  | 0
6 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De90 PN16 | szt. | 41 |  | 0
7 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De110 PN16 | szt. | 62 |  | 0
8 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De125 PN16 | szt. | 10 |  | 0
9 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De160 PN16 | szt. | 25 |  | 0
10 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De225 PN16 | szt. | 4 |  | 0
11 | 44163240-4 | mufa elektrooporowa PE100 SDR11 De315 PN16 | szt. | 1 |  | 0
12 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De32 PN16 kąt 90º | szt. | 15 |  | 0
13 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De40 PN16 kąt 90º | szt. | 15 |  | 0
14 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De50 PN16 kąt 90º | szt. | 1 |  | 0
15 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De63 PN16 kąt 90º | szt. | 10 |  | 0
16 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De75 PN16 kąt 90º | szt. | 1 |  | 0
17 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De90 PN16 kąt 90º | szt. | 12 |  | 0
18 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De110 PN16 kąt 90º | szt. | 27 |  | 0
19 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De125 PN16 kąt 90º | szt. | 1 |  | 0
20 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De160 PN16 kąt 90º | szt. | 9 |  | 0
21 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De225 PN16 kąt 90º | szt. | 1 |  | 0
22 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De315 PN16 kąt 90º | szt. | 1 |  | 0
23 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De32 PN16 kąt 45º | szt. | 5 |  | 0
24 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De40 PN16 kąt 45º | szt. | 5 |  | 0
25 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De50 PN16 kąt 45º | szt. | 1 |  | 0
26 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De63 PN16 kąt 45º | szt. | 4 |  | 0
27 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De75 PN16 kąt 45º | szt. | 1 |  | 0
28 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De90 PN16 kąt 45º | szt. | 5 |  | 0
29 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De110 PN16 kąt 45º | szt. | 11 |  | 0
30 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De125 PN16 kąt 45º | szt. | 1 |  | 0
31 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De160 PN16 kąt 45º | szt. | 18 |  | 0
32 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De225 PN16 kąt 45º | szt. | 3 |  | 0
33 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De315 PN16 kąt 45º | szt. | 1 |  | 0
34 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De90 PN16 kąt 30º | szt. | 1 |  | 0
35 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De110 PN16 kąt 30º | szt. | 1 |  | 0
36 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De125 PN16 kąt 30º | szt. | 1 |  | 0
37 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De160 PN16 kąt 30º | szt. | 12 |  | 0
38 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De225 PN16 kąt 30º | szt. | 1 |  | 0
39 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De110 PN16, kąt 11º | szt. | 5 |  | 0
40 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De125 PN16, kąt 11º | szt. | 1 |  | 0
41 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De160 PN16, kąt 11º | szt. | 6 |  | 0
42 | 44163240-4 | kolano elektrooporowe PE100 SDR11 De225 PN16, kąt 11º | szt. | 1 |  | 0
43 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 25 z bosym odejściem | szt. | 1 |  | 0
44 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 32 z bosym odejściem | szt. | 1 |  | 0
45 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 40 z bosym odejściem | szt. | 1 |  | 0
46 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 50 z bosym odejściem | szt. | 1 |  | 0
47 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11, PN16 De 63 z bosym odejściem | szt. | 1 |  | 0
48 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy T PE100 SDR11, PN16 De 90 | szt. | 1 |  | 0
49 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy T PE100 SDR11, PN16 De 110 | szt. | 4 |  | 0
50 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy T PE100 SDR11, PN16 De 125 | szt. | 1 |  | 0
51 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy T PE100 SDR11, PN16 De 160 | szt. | 20 |  | 0
52 | 44163240-4 | Trójnik elektrooporowy T PE100 SDR11, PN16 De 225 | szt. | 1 |  | 0
53 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 32x20 | szt. | 1 |  | 0
54 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 32x25 | szt. | 1 |  | 0
55 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 40x20 | szt. | 1 |  | 0
56 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 40x32 | szt. | 1 |  | 0
57 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 50x32 | szt. | 1 |  | 0
58 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 50x40 | szt. | 5 |  | 0
59 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x32 | szt. | 11 |  | 0
60 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x40 | szt. | 24 |  | 0
61 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 63x50 | szt. | 10 |  | 0
62 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 90x50 | szt. | 2 |  | 0
63 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 90x63 | szt. | 3 |  | 0
64 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 110x63 | szt. | 2 |  | 0
65 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 110x90 | szt. | 3 |  | 0
66 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 125x90 | szt. | 1 |  | 0
67 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 160x110 | szt. | 6 |  | 0
68 | 44163240-4 | Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 De 225x160 | szt. | 1 |  | 0
69 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De32 | szt. | 1 |  | 0
70 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De40 | szt. | 1 |  | 0
71 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De50, | szt. | 1 |  | 0
72 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De63 | szt. | 1 |  | 0
73 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De90 | szt. | 1 |  | 0
74 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De110 | szt. | 1 |  | 0
75 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De125 | szt. | 1 |  | 0
76 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De160 | szt. | 17 |  | 0
77 | 44163240-4 | Zaślepka elektrooporowa PE100 SDR11 De225 | szt. | 1 |  | 0
78 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De90x32 | szt. | 1 |  | 0
79 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De90x63 | szt. | 2 |  | 0
80 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De110x32 | szt. | 8 |  | 0
81 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De110x63 | szt. | 8 |  | 0
82 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De125x32 | szt. | 8 |  | 0
83 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De125x63 | szt. | 8 |  | 0
84 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De160x32 | szt. | 8 |  | 0
85 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De160x50 | szt. | 8 |  | 0
86 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De160x63 | szt. | 8 |  | 0
87 | 44163240-4 | Zawór PE100 SDR11 do nawiercania pod ciśnieniem De225x63 | szt. | 2 |  | 0
88 | 44163240-4 | Przedłużka do zaworów do nawiercania pod ciśnieniem H=1,2-1,8 | szt. | 73 |  | 0
89 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De75 | szt. | 6 |  | 0
90 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De90 | szt. | 43 |  | 0
91 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De110 | szt. | 44 |  | 0
92 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De125 | szt. | 1 |  | 0
93 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De140 | szt. | 1 |  | 0
94 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De160 | szt. | 22 |  | 0
95 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De225 | szt. | 1 |  | 0
96 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De250 | szt. | 2 |  | 0
97 | 44163240-4 | Tuleja kołnierzowa długa do zgrzewania doczołowego lub do muf elektrooporowych PE100 PN16 SDR11 De315 | szt. | 1 |  | 0
98 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De32 | szt. | 1 |  | 0
99 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De40 | szt. | 1 |  | 0
100 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De50 | szt. | 1 |  | 0
101 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De63 | szt. | 1 |  | 0
102 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De90 | szt. | 1 |  | 0
103 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De110 | szt. | 1 |  | 0
104 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De125 | szt. | 1 |  | 0
105 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 90º De160 | szt. | 1 |  | 0
106 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De32 | szt. | 1 |  | 0
107 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De40 | szt. | 1 |  | 0
108 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De50 | szt. | 1 |  | 0
109 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De63 | szt. | 1 |  | 0
110 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De90 | szt. | 1 |  | 0
111 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De110 | szt. | 1 |  | 0
112 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De125 | szt. | 1 |  | 0
113 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 45º De160 | szt. | 1 |  | 0
114 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De90 | szt. | 1 |  | 0
115 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De110 | szt. | 1 |  | 0
116 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De125 | szt. | 1 |  | 0
117 | 44163240-4 | Kolano długie PE100 SDR11, 30º De160 | szt. | 1 |  | 0
118 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De32 | szt. | 1 |  | 0
119 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De40 | szt. | 1 |  | 0
120 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De50 | szt. | 1 |  | 0
121 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De63 | szt. | 1 |  | 0
122 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De90 | szt. | 1 |  | 0
123 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11De110 | szt. | 1 |  | 0
124 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De125 | szt. | 1 |  | 0
125 | 44163240-4 | Trójnik długi równoprzelotowy PE100 SDR11 De160 | szt. | 1 |  | 0
126 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 63/32 | szt. | 1 |  | 0
127 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 63/50 | szt. | 1 |  | 0
128 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 90/63 | szt. | 1 |  | 0
129 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 110/63 | szt. | 1 |  | 0
130 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 110/90 | szt. | 1 |  | 0
131 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d160/63 | szt. | 1 |  | 0
132 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d 160/90 | szt. | 1 |  | 0
133 | 44163240-4 | Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 d160/110 | szt. | 1 |  | 0
134 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/50 | szt. | 1 |  | 0
135 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/63 | szt. | 1 |  | 0
136 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De90/75 | szt. | 1 |  | 0
137 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/63 | szt. | 1 |  | 0
138 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/75 | szt. | 1 |  | 0
139 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De110/90 | szt. | 4 |  | 0
140 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/63 | szt. | 1 |  | 0
141 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/75 | szt. | 1 |  | 0
142 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/90 | szt. | 1 |  | 0
143 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De125/110 | szt. | 1 |  | 0
144 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/90 | szt. | 3 |  | 0
145 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/110 | szt. | 5 |  | 0
146 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De160/125 | szt. | 1 |  | 0
147 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De200/160 | szt. | 1 |  | 0
148 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De225/110 | szt. | 1 |  | 0
149 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De225/160 | szt. | 1 |  | 0
150 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De250/160 | szt. | 1 |  | 0
151 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De250/225 | szt. | 2 |  | 0
152 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De315/200 | szt. | 1 |  | 0
153 | 44163240-4 | Redukcja długa PE-HD SDR11 De315/225 | szt. | 1 |  | 0
154 | 44163240-4 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De50/40 | szt | 1 |  | 0
155 | 44163240-4 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De65/50 | szt | 12 |  | 0
156 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk.do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De90/80 | szt. | 48 |  | 0
157 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De110/100 | szt. | 42 |  | 0
158 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De125/100 | szt. | 1 |  | 0
159 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De140/125 | szt. | 1 |  | 0
160 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE100 PN16 De160/150 | szt. | 21 |  | 0
161 | 44167000-8 | Docisk stalowy ocynk. do tulei kołnierzowych z PE PN16 De225/200 | szt. | 1 |  | 0
162 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 25 x ¾" min PN16 | szt. | 60 |  | 0
163 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 25 x ¾"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
164 | 44163240-4 | Złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 25 x 1" min PN16 | szt. | 110 |  | 0
165 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 25 x 1" min PN16 | szt. | 1 |  | 0
166 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 32 x ¾"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
167 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 32 x ¾"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
168 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 32 x 1"min PN16 | szt. | 78 |  | 0
169 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 32 x 1"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
170 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 32 x 5/4"min PN16 | szt. | 203 |  | 0
171 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 32 x 5/4"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
172 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 40 x 6/4"min PN16 | szt. | 1 |  | 0
173 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 40 x 5/4"min PN16 | szt. | 158 |  | 0
174 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gw Ø 40 x 5/4"min PN16 | szt. | 8 |  | 0
175 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 40 x 1"min PN16 | szt. | 48 |  | 0
176 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 50 x 2"min PN16 | szt. | 40 |  | 0
177 | 44163240-4 | złączka zaciskowa skręcana PE-gz Ø 63 x 2"min PN16 | szt. | 29 |  | 0
178 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE-PE 25; min PN16 | szt. | 70 |  | 0
179 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE-PE 32; min PN16 | szt. | 157 |  | 0
180 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE-PE 40; min PN16 | szt. | 70 |  | 0
181 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE-PE 50; min PN16 | szt. | 20 |  | 0
182 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE-PE 63; min PN16 | szt. | 21 |  | 0
183 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 25x3/4''; min PN16 | szt. | 20 |  | 0
184 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 25x1''; min PN16 | szt. | 30 |  | 0
185 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 32x5/4''; min PN16 | szt. | 65 |  | 0
186 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 32x3/4''; min PN16 | szt. | 10 |  | 0
187 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 32x1''; min PN16 | szt. | 70 |  | 0
188 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 40x5/4''; min PN16 | szt. | 1 |  | 0
189 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 40x6/4''; min PN16 | szt. | 50 |  | 0
190 | 44163240-4 | Kolana zaciskowe skręcane PE gz 40x1''; min PN16 | szt. | 25 |  | 0
191 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 50x2''; min PN16 | szt. | 20 |  | 0
192 | 44163240-4 | Kolano zaciskowe skręcane PE gz 63x2''; min PN16 | szt. | 15 |  | 0
193 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe skręcane PE 25; min PN16 | szt. | 40 |  | 0
194 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe skręcane PE 32; min PN16 | szt. | 40 |  | 0
195 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe skręcane PE 40; min PN16 | szt. | 32 |  | 0
196 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe skręcane PE 50; min PN16 | szt. | 10 |  | 0
197 | 44163240-4 | Dwuzłączki zaciskowe skręcane PE 63; min PN16 | szt. | 8 |  | 0
198 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy skręcany PE – PE 25; min PN16 | szt. | 5 |  | 0
199 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy skręcany PE – PE 32; min PN16 | szt. | 21 |  | 0
200 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy skręcany PE – PE 40; min PN16 | szt. | 8 |  | 0
201 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy skręcany PE – PE 50; min PN16 | szt. | 1 |  | 0
202 | 44163240-4 | Trójnik zaciskowy skręcany PE – PE 63; min PN16 | szt. | 1 |  | 0
203 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN40 | szt. | 100 |  | 0
204 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN50 | szt. | 150 |  | 0
205 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN80 | szt. | 230 |  | 0
206 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN100 | szt. | 140 |  | 0
207 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN125 | szt. | 1 |  | 0
208 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN150 | szt. | 50 |  | 0
209 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN200 | szt. | 10 |  | 0
210 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN250 | szt. | 10 |  | 0
211 | 19520000-7 | Uszczelka gumow EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN300 | szt. | 1 |  | 0
212 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN350 | szt. | 1 |  | 0
213 | 19520000-7 | Uszczelka gumow EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN400 | szt. | 1 |  | 0
214 | 19520000-7 | Uszczelka gumowa EPDM z uszami do połączeń kołnierzowych PN16 DN500 | szt. | 1 |  | 0
215 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN40 | szt. | 1 |  | 0
216 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN50 | szt. | 10 |  | 0
217 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN65 | szt. | 2 |  | 0
218 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 80 | szt. | 154 |  | 0
219 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 100 | szt. | 29 |  | 0
220 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 125 | szt. | 10 |  | 0
221 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 150 | szt. | 22 |  | 0
222 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 200 | szt. | 10 |  | 0
223 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 250 | szt. | 8 |  | 0
224 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 300 | szt. | 5 |  | 0
225 | 19520000-7 | Uszczelka z wkładką metalową G-st EPDM Duo DN 350 | szt. | 4 |  | 0
226 | 19520000-7 | Uszczelka IN SITU DN160 | szt. | 5 |  | 0
227 | 19520000-7 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=0,5 m zewnętrzna | szt. | 19 |  | 0
228 | 19520000-7 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=1m zewnętrzna | szt. | 33 |  | 0
229 | 19520000-7 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=2m zewnętrzna | szt. | 22 |  | 0
230 | 19520000-7 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø110 SN 8, spieniona L=3m zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
231 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø160 SN 8, spieniona L=1m | szt. | 46 |  | 0
232 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø160 SN 8, spieniona L=2m | szt. | 36 |  | 0
233 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna Ø160 SN 8, spieniona L=3m | szt. | 28 |  | 0
234 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN 8, Ø160 L=2mb, lita | szt. | 1 |  | 0
235 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN 8, Ø160 L=3mb, lita | szt. | 1 |  | 0
236 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8, Ø200 L=1mb, lita | szt. | 1 |  | 0
237 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8, Ø200 L=2mb, lita | szt. | 24 |  | 0
238 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8, Ø200 L=3mb, lita | szt. | 139 |  | 0
239 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8, Ø200 L=6mb, lita | szt. | 1 |  | 0
240 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8 Ø250; L=3 mb, lita | szt. | 1 |  | 0
241 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN8 Ø315; L=3 mb, lita | szt. | 1 |  | 0
242 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN12, Ø200; L=3mb, lita | szt. | 1 |  | 0
243 | 44163100-1 | Rura PCV-U kanalizacyjna SN12, Ø250; L=3mb, lita | szt. | 1 |  | 0
244 | 44163100-1 | Nasuwka kanalizacyjna Ø110 PCV-U kanalizacja zewnętrzna | szt. | 10 |  | 0
245 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø160 PCV-U | szt. | 38 |  | 0
246 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø200 PCV-U | szt. | 40 |  | 0
247 | 44163240-4 | Nasuwka kanalizacyjna Ø250 PCV-U | szt. | 6 |  | 0
248 | 44163100-1 | Kolano kanalizacyjne Ø110 PCV-U kąt 15, 30, 45, 67, 87°, kanalizacja zewnętrzna | szt. | 49 |  | 0
249 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø160 PCV-U kąt 15, 30, 45, 67, 87° | szt. | 63 |  | 0
250 | 44163240-4 | Kolano kanalizacyjne Ø200 PCV-U kąt 15, 30, 45, 67, 87° | szt. | 6 |  | 0
251 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø75 PVC/ żeliwo | szt. | 1 |  | 0
252 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø110 żeliwo/PVC 124-110 | szt. | 4 |  | 0
253 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 PCV/kamionka 160-190 | szt. | 1 |  | 0
254 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 kamionka/PCV 190-110 | szt. | 11 |  | 0
255 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 PCV/kamionka kielich; 200/200 | szt. | 7 |  | 0
256 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 kamionka/PCV 242-200 | szt. | 22 |  | 0
257 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø160 PCV/żeliwo 160-176 | szt. | 1 |  | 0
258 | 44163240-4 | Traper kanalizacyjny Ø200 /PCV/ żeliwo 200-226 | szt. | 1 |  | 0
259 | 44163240-4 | Rewizja kanalizacyjna PCV-U 110 kanalizacja zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
260 | 44163240-4 | Rewizja kanalizacyjna PCV-U 160 | szt. | 1 |  | 0
261 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV-U DN 110/50 | szt. | 3 |  | 0
262 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV-U DN 110/75 | szt. | 2 |  | 0
263 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV-U DN 160/110 | szt. | 12 |  | 0
264 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV-U DN 200/160 | szt. | 12 |  | 0
265 | 44163240-4 | Redukcja kanalizacyjna PCV-U DN 250/200 | szt. | 1 |  | 0
266 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø110 PCV-U kanalizacja zewnętrzna | szt. | 5 |  | 0
267 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø160 PCV-U | szt. | 8 |  | 0
268 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty Ø200 PCV-U | szt. | 1 |  | 0
269 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty redukcyjny Ø160/110 PCV-U | szt. | 1 |  | 0
270 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny prosty redukcyjny Ø200/160 PCV-U | szt. | 1 |  | 0
271 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø110 PCV-U 45º kanalizacja zewnętrzna | szt. | 5 |  | 0
272 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø160 PCV-U 45º | szt. | 4 |  | 0
273 | 44163240-4 | Trójnik kanalizacyjny Ø200 PCV-U 45º | szt. | 2 |  | 0
274 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PCV-U 110 kanalizacja zewnętrzna | szt | 1 |  | 0
275 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PCV-U 160 kanalizacja zewnętrzna | szt. | 30 |  | 0
276 | 44163240-4 | Korek kanalizacyjny PCV-U 200 kanalizacja zewnętrzna | szt. | 1 |  | 0
277 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką przelotowa 425/160 | szt | 1 |  | 0
278 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką przelotowa 425/200 | szt | 1 |  | 0
279 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką zbiorcza 425/160/3 | szt | 1 |  | 0
280 | 44163240-4 | Kineta kanalizacyjna z uszczelką zbiorcza 425/200/3 | szt | 1 |  | 0
281 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną A-15 pełną) do kinet jw. | szt | 4 |  | 0
282 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną B-12,5 pełną) do kinet jw. | szt | 4 |  | 0
283 | 44163240-4 | Teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywą żeliwną D-400 pełną) do kinet jw. | szt | 4 |  | 0
284 | 44163240-4 | Manszeta uszczelka 425/315 | szt | 1 |  | 0
285 | 44163240-4 | Rura karbowana wznosząca do studni 425 jak wyżej, L=6mb; SN4 | szt | 1 |  | 0
286 | 44163240-4 | Stożek betonowy 425 mm NW na rurę korugowaną | szt | 1 |  | 0
287 | 44163240-4 | Pokrywa betonowa 425 mm A15 na stożek betonowy | szt | 1 |  | 0
288 | 44163240-4 | Kineta przelotowa 600/160 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º, Materiał -Polipropylen PP | szt | 1 |  | 0
289 | 44163240-4 | Kineta przelotowa 600/200 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º, Materiał -Polipropylen PP | szt | 1 |  | 0
290 | 44163240-4 | Kineta zbiorcza 600/160/3 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ usytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º-Materiał -Polipropylen PP | szt | 1 |  | 0
291 | 44163240-4 | Kineta zbiorczą 600/200/3 gładka z uszczelką Kineta ma posiadać dopływ sytuowany w stosunku do odpływu pod kątem od 90º do 270º Materiał -Polipropylen PP | szt | 1 |  | 0
292 | 44163240-4 | Adapter teleskopowy PP 850x600, z uszczelką, do włazu żeliwnego, kolor czarny | szt | 9 |  | 0
293 | 44163240-4 | Pierścień betonowy odciążający do studni 600, 1100x600x150 | szt | 10 |  | 0
294 | 44163240-4 | Rura trzonowa z PP o średnicy DN/OD 600 mm SN 4 do studni jak wyżej L=6mb | szt | 4 |  | 0
295 | 44431000-0 | Właz kanałowy Ø 600 żeliwno-betonowy, klasa B 125, bez wentylacji, wysokość 80 mm, beton B45 | szt. | 10 |  | 0
296 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T1 600/10 | szt. | 35 |  | 0
297 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T1 600/15 | szt. | 35 |  | 0
298 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T1 600/30 | szt. | 30 |  | 0
299 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T1 600/50 | szt. | 20 |  | 0
300 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji wysokości posadowienia włazów T1 600/100 | szt. | 10 |  | 0
301 | 44425000-5 | Pierścień do regulacji kąta nachylenia włazów T1K 600/9/22 | szt. | 30 |  | 0
302 | 44425000-5 | Pierścień pływający TXS 635/80 | szt. | 1 |  | 0
303 | 44163240-4 | Kompensator do zabudowy pod ziemią DN 50 L max 350, PN 16, korpus żeliwo sferoidalne, zabezpieczenie antykoroyjne farbą epoksydową, śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowanej, uszczelnienie EPDM lub NBR | szt. | 1 |  | 0
304 | 44163240-4 | kompensator DN 80 L max. 350 j.w. | szt. | 1 |  | 0
305 | 44163240-4 | kompensator DN 100 L max 550 j.w. | szt. | 1 |  | 0
306 | 44163240-4 | kompensator DN 150 L max 580 j.w. | szt. | 1 |  | 0
307 | 44163240-4 | Łącznik amortyzacyjny DN 80 PN 16 typ ZKB lub równoważny tj. Łącznik służący do tłumienia i kompensacji drgań, kompensacji zmian długości instalacji, redukcji hałasu, etc., wykonanie: Kadłub EPDM + nylon, przyłącze kołnierzowe Stal węglowa galwanizowana, pierścień zabezpieczający stal węglowa Max. temperatura 100°C; Pnom 1,6 MPa, tmax=100°C, kołnierze owiercone PN16 Połączenie: Kołnierzowe Rodzaj: Gumowo-kołnierzowy | szt | 2 |  | 0
308 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 100 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
309 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 150 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
310 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 200 PN 16 jw. | szt | 2 |  | 0
311 | 44163240-4 | łącznik amortyzacyjny DN 250 PN 16 jw. | szt | 1 |  | 0
312 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza ½", ciśnienie minimum PN16, korpus żeliwo sferoidalne, uszczelki guma NBR lub EPDM zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową, śruby, nakrętki, podkładki ze stali ocynkowanej | szt. | 1 |  | 0
313 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza ¾" j.w | szt. | 6 |  | 0
314 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 1" j.w. | szt. | 28 |  | 0
315 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 5/4" j.w. | szt. | 45 |  | 0
316 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 6/4” j.w. | szt. | 28 |  | 0
317 | 44167200-0 | nasuwka naprawcza 2” j.w. | szt. | 30 |  | 0
318 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna do połączeń oraz napraw rur wykonanych z różnych materiałów oprócz PE. Korpus – żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową epoksydową, uszczelka – guma EPDM lub NBR, śruby i nakrętki – stal ocynkowana DN200 (zakres 210-240 mm) | szt. | 1 |  | 0
319 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna j.w. DN350 (zakres 350-380 mm) | szt. | 1 |  | 0
320 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna j.w. DN400 (zakres 400-450 mm) | szt. | 1 |  | 0
321 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna j.w. DN500 (zakres 500-560 mm) | szt. | 1 |  | 0
322 | 44167200-0 | Nasuwka trójdzielna j.w. DN600 (zakres 610-670 mm) | szt. | 1 |  | 0
323 | 44167110-2 | kołnierz przejściowy DN 80; z 4/8 otworów | szt. | 5 |  | 0
324 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN40 PN16 równoprzelotowy do łączenia rur z rożnych materiałów w tym PE-HD. 1. Łącznik z zabezpieczeniem przed wysunięciem 2. Korpus i pierścienie ściągające wykonane z żeliwa sferoidalnego (GJS-450) 3. Powłoka antykorozyjna Rilsan (PA11) 4. Śruby, nakrętki : stal nierdzewna 5. Segment mocujący z POM , wkładki kotwiące z POM powleczonego z korundem. 6 . Uszczelnienie EPDM 7. Odchylenie osiowe min. 2 x 4º (dla RR) i 1 x 4º (dla RK), | szt | 2 |  | 0
325 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN50 jw. | szt | 2 |  | 0
326 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN65 jw. | szt | 1 |  | 0
327 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN80 jw. | szt | 12 |  | 0
328 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100 jw. | szt | 20 |  | 0
329 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN125 jw. | szt | 1 |  | 0
330 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN150 jw. | szt | 9 |  | 0
331 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN200 jw. | szt | 2 |  | 0
332 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN250 jw. | szt | 1 |  | 0
333 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN300 jw. | szt | 1 |  | 0
334 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN40 PN16 równoprzelotowy do łączenia rur z rożnych materiałów w tym PE-HD. 1. Łącznik z zabezpieczeniem przed wysunięciem 2. Korpus i pierścienie ściągające wykonane z żeliwa sferoidalnego (GJS-450) 3. Powłoka antykorozyjna Rilsan (PA11) 4. Śruby, nakrętki : stal nierdzewna 5. Segment mocujący z POM , wkładki kotwiące z POM powleczonego z korundem. 6 . Uszczelnienie EPDM 7. Odchylenie osiowe min. 2 x 4º (dla RR) i 1 x 4º (dla RK), | szt | 2 |  | 0
335 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 50 jw. | szt | 2 |  | 0
336 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 65 jw. | szt | 1 |  | 0
337 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 80 jw. | szt | 7 |  | 0
338 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 100 jw. | szt | 13 |  | 0
339 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 125 jw. | szt | 1 |  | 0
340 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 150 jw. | szt | 3 |  | 0
341 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 200 jw. | szt | 4 |  | 0
342 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 250 jw. | szt | 3 |  | 0
343 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 300 jw. | szt | 1 |  | 0
344 | 44163240-4 | Łącznik rurowo - kołnierzowy DN80 do wszystkich rodzajów rur. Korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego min GGG40. Powłoka ochronna z farby epoksydowej o grubości min. 250 µm. System umożliwiający uszczelnienie i zablokowanie rury, zapobiegając przed jej wysunięciem pod wpływem ciśnienia. Łącznik wyposażony w progresywne uszczelnienie wspomagane ciśnieniem wykonane z gumy EPDM. System blokujący wykonany z pierścieni ze stali nierdzewnej blokujący się na rurze. System blokujący dokręcany za pomocą jednej śruby dla łączników DN80 - DN150 oraz dwóch śrub dla łączników DN200 – DN300. Możliwość odchylenia kątowego +/- 4° Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Śruby gwintowane przez walcowanie pokryte powłoką zapobiegającą zacieraniu. Końce śrub zabezpieczone plastikowymi nasadkami. Temperatura pracy: od -30°C do +85°C; Łącznik wyposażony w uchwyt montażowy | szt | 12 |  | 0
345 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100 jw. | szt | 20 |  | 0
346 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN125 jw. | szt | 1 |  | 0
347 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN150 jw. | szt | 9 |  | 0
348 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN200 jw. | szt | 2 |  | 0
349 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN250 jw. | szt | 1 |  | 0
350 | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN300 jw. | szt | 1 |  | 0
351 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 50 do wszystkich rodzajów rur. Korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego min GGG40. Powłoka ochronna z farby epoksydowej o grubości min. 250 µm. System umożliwiający uszczelnienie i zablokowanie rury, zapobiegając przed jej wysunięciem pod wpływem ciśnienia. Łącznik wyposażony w progresywne uszczelnienie wspomagane ciśnieniem wykonane z gumy EPDM. System blokujący wykonany z pierścieni ze stali nierdzewnej blokujący się na rurze. System blokujący dokręcany za pomocą dwóch śrub dla łączników DN50 - DN150 oraz czterech śrub dla łączników DN200 – DN300. Możliwość odchylenia kątowego +/- 4° na każdym końcu łącznika. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Śruby gwintowane przez walcowanie pokryte powłoką zapobiegającą zacieraniu. Końce śrub zabezpieczone plastikowymi nasadkami Temperatura pracy: od -30°C do +85°C. Łącznik wyposażony w uchwyt montażowy. | szt | 2 |  | 0
352 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 80 j.w | szt | 7 |  | 0
353 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 100 j.w | szt | 13 |  | 0
354 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 125 j.w | szt | 1 |  | 0
355 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 150 j.w | szt | 3 |  | 0
356 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 200 j.w | szt | 4 |  | 0
357 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 250 j.w | szt | 3 |  | 0
358 | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 300 j.w | szt | 1 |  | 0
359 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 12 L=140mm DN40 (45-57mm) PN16 | szt | 5 |  | 0
360 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 12 L=140mm DN50 (59-71mm) PN16 | szt | 5 |  | 0
361 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 12 L=140mm DN65 (71-84mm) PN16 | szt | 10 |  | 0
362 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN80 (87-109mm) PN16 | szt | 24 |  | 0
363 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN100 (108-131mm) PN16 | szt | 38 |  | 0
364 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN125 (138-160mm) PN16 | szt | 3 |  | 0
365 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN150 (159-181mm) PN16 | szt | 8 |  | 0
366 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN175 (180-202mm) PN16 | szt | 1 |  | 0
367 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN200 (207-229mm) PN16 | szt | 3 |  | 0
368 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN250 (260-282mm) PN16 | szt | 5 |  | 0
369 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 22 L=280mm DN300 (310-332mm) PN16 | szt | 2 |  | 0
370 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 32 L=280mm DN350/400 (388-420mm) PN16 | szt | 1 |  | 0
371 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 32 L=280mm DN500 (490-522mm) PN16 | szt | 1 |  | 0
372 | 44167200-0 | Obejma naprawcza REPAMAX 32 L=280mm DN600 (606-638mm) PN16 | szt | 1 |  | 0
373 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN80/DN50 do rur stalowych, żeliwnych i AC 1 Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego, epoksydowany 2 Uszczelka siodłowa z elastomeru 3 Nakrętki na nierdzewnych podkładkach (pokryte molibdenem) Cylindrycznych Nakrętki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 1.4401 Śruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308 4 Taśma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubość 1,5 mm z gumową podkładką izolacyjną z elastomeru 5 Podkładka gumowa z elastomeru | szt. | 13 |  | 0
374 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN100/DN50 jak wyżej | szt. | 9 |  | 0
375 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN125/DN50 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
376 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN150/DN50 jak wyżej | szt. | 3 |  | 0
377 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN200/DN50 jak wyżej | szt. | 3 |  | 0
378 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN200/DN80 jak wyżej | szt. | 2 |  | 0
379 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN50 jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
380 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN80 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
381 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN250/DN100 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
382 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN300/DN50 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
383 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN350/DN80 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
384 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN400/DN80 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
385 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN450/DN80 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
386 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN80 jak wyżej | szt. | 6 |  | 0
387 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN100 jak wyżej | szt. | 8 |  | 0
388 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN500/DN150 jak wyżej | szt. | 3 |  | 0
389 | 44163200-2 | Opaska uniwersalna z odejściem kołnierzowym DN600/DN100 jak wyżej | szt. | 3 |  | 0
390 | 44167200-0 | Opaska naprawcza wykonanie lekkie, pojedynczo napinana, zakres 21-25mm; dł. 70 mm; ; blacha opaski ze stali nierdzewnej 1.4301, uszczelka -elastomer, śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej | szt. | 5 |  | 0
391 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 26-30mm dł.70mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
392 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 33-37mm dł.70mm; jak wyżej | szt. | 5 |  | 0
393 | 44167200-0 | opaska naprawcza zakres 42-45mm dł.70mm; jak wyżej | szt. | 11 |  | 0
394 | 44167200-0 | opaska naprawcza, zakres 60-64mm; dł.70mm; jak wyżej | szt. | 12 |  | 0
395 | 44167200-0 | Opaska naprawcza pojedynczo napinana Ø 50; dł od 200mm na rurę stalową (zakres 58-64) oraz żeliwną (zakres 63-68) .Cechy techniczne oferowanej armatury: - do rur stalowych, żeliwnych. AC i PVC - samocentrujący się system zamykania - maksymalna temperatura pracy -70 o - materiał: wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, - korpus opaski stal nierdzewna 1.4571 - kątownik napinający ze stali nierdzewnej 1.4301 - mostek napinający i płytka mostkowa ze stali nierdzewnej 1.4301 - uszczelka obwodowa z elastomeru, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, - śruby ze stali nierdzewnej A2 1.4301 - magazynek nakrętek z elastomeru | szt. | 5 |  | 0
396 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 65; dł. 200mm na rurę stalową (zakres 75-83) oraz żeliwną (zakres 82-91), jak wyżej | szt. | 24 |  | 0
397 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 80; dł. od 200mm, na rurę stalową (zakres 82-91) oraz żeliwną (zakres 95-104) jak wyżej. | szt. | 19 |  | 0
398 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 100 dł. 200mm, na rurę stalową (zakres 104-112) oraz żeliwną (zakres 112-121) jak wyżej. | szt. | 38 |  | 0
399 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 125 dł. od 250mm, na rurę stalową (zakres 131-141) oraz żeliwną (zakres 140-150) jak wyżej. | szt. | 2 |  | 0
400 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 150 dł. 315mm, na rurę stalową (zakres 151-161) oraz żeliwną (zakres 166-178) jak wyżej. | szt. | 8 |  | 0
401 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 200 dł. od 315mm, na rurę stalową (zakres 200-212) oraz żeliwną (zakres 215-227) jak wyżej. | szt. | 2 |  | 0
402 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 250 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 269-281) jak wyżej. | szt. | 4 |  | 0
403 | 44167200-0 | opaska naprawcza Ø 300 dł. od 380mm, na rurę stalową i żeliwną (zakres 315-327) jak wyżej. | szt. | 1 |  | 0
[5 empty] | razem | 0
…...........................................................................................
Wykonawca (podpis)